Приложение №______

к Договору № _____________

от «___»_______________20__ г.

## Согласовано                                                                     Утверждаю

# Директор Департамента инженерного			             Генеральный директор

# обслуживания ОАО «ГК «Космос»			                          ОАО «ГК «Космос»

_____________М.И. Ювкин				                           __________А.М. Гендельсман

«___»   ______________2015г.				              «___»  ______________2015г.

# Техническое задание

на выполнение работ по обследованию канализационных систем на  –2 этаже здания ГК «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

Канализационная система (лежаки, стояки) находится на –2-ом этаже. Состоит из чугунных трубопроводов, пластиковых трубопроводов, фасонных комплектующих (чугунных, пластиковых), крепёжных элементов.

Канализационная система  эксплуатируются с 1979 года без замены и ремонта, срок эксплуатации данной системы истек. Отложения камня, ржавчины на стенках канализационных трубопроводов (лежаков, стояков) и коррозионной деформации каркасов конструкции приводит к

созданию аварийных ситуаций  и затоплению подвальных помещений гостиничного комплекса.

Цели выполняемой работы:

  - Составить подробные схемы и чертежи расположения канализационных систем (лежаков, стояков) сторон 88, 99 на –2 этаже;

- Произвести работы по изучению состояния данных канализационных систем;

- Сделать выводы:

  - о техническом состоянии данных канализационных систем;

  - о стоимости работ по замене канализационных систем.

Специальные требования к участнику конкурса (тендера).

- Предоставить подробный проект схем и чертежей коммуникаций –2 этажа на бумажном (2 экземпляра) и электронном носителе.

- Проект договора;

- Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

- Не менее 3-х рекомендательных писем.

Заместитель главного инженера 	            		         ________________А.В. Салтыков

Руководитель ГЭиРСО ДИО                                                  ________________В.Е. Гудашов