Техническое задание

на проектирование работ по восстановлению огнезащиты несущих металлических конструкций покрытия 26-го технического этажа гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150.

1. Цели выполняемой работы:

1.1. Разработать проект по восстановлению огнезащитного покрытия несущих металлических конструкций в объеме 26 технического этажа

1.2. Разработать план проведения работ по демонтажу старого огнезащитного покрытия, подготовки и нанесению нового огнезащитного слоя с указанием очередности их выполнения.

2.Участок проектирования: техническое помещение 26-го этажа площадью 2760 кв. метров (площадь покрытия уточняется при обследовании)

3. Специальные требования к участнику конкурса:

- наличие лицензии на данный вид деятельности;

гарантия на все виды работ не менее 24 месяцев;

соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

работы проводятся в рабочее время с 9.00 до 18.00ч. (или в иное время по согласованию с Заказчиком) ;

не менее 2-х рекомендательных писем в данной сфере работ;

наличие опыта предоставляемых услуг со стажем не менее 3 лет.

Качество и возможность применения выбранных материалов должны быть подтверждены сертификатами, соответствовать строительным и экологическим нормам и правилам.

4. Срок выполнения работ – до 01 июня 2022 г.

5. Нормы и правила.

ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

ППРФ от 16.09.2020 №1479 «Правила противопожарного режима в РФ»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»

Начальник отдела ПБиГО                                                                         Б.А. Нелюбов

8.916.737.86.52