«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель председателя закупочной комиссии

Руководитель по направлению экономической безопасности

Департамента по безопасности

ПАО «ГК «Космос»

Грузинов Борис Леонидович

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.  в ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

.

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

МОСКВА
2018 год

Оглавление

1. Общие положения	3

2.Предмет закупки	5

2.1	Техническая часть	5

2.2	Коммерческая часть	6

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению	5

3.1	Требования к Участникам	6

3.2	Требования к документам	7

4.Подготовка Предложений	8

4.1	Общие требования к Предложению	8

4.2	Требования к языку Предложения	9

4.3	Разъяснение закупочной Документации	9

4.4	Продление срока окончания приема Предложений	9

5.Подача предложений и их прием	9

6.Оценка Предложений и проведение переговоров	9

6.1	Общие положения	9

6.2	Отборочная стадия	9

6.3	Проведение переговоров	10

6.4	Оценочная стадия	10

7.Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений		10

8. Подписание договора и его расторжение	10

9.Уведомление Участников о результатах запроса предложений	11

10.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	12

11. Техническое задание	18

1. Общие положения

1.1 Заказчик - Публичное Акционерное Общество «Гостиничный Комплекс «Космос» - юридический адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150.

1.2 Организатор

Технический департамент ПАО «ГК «Космос».

Контактное лицо по вопросам технического задания:

- Советник технического департамента, Чалых Сергей Николаевич

тел. +7 (495) 234-11-10, e-mail: schalyh@hotelcosmos.ru

Контактное лицо по регламенту процедуры:

-  Главный специалист департамента закупок, Лысенко Наталья

тел. +7 (495) 234-13-11, e-mail: nlisenko@hotelcosmos.ru

1.3 Срок окончания приема предложений

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов и коммерческих предложений осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в соответствии с инструкцией для Участников торговой секции Закупки ПАО АФК «Система» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ».

ВНИМАНИЕ!!! Участие для Поставщиков бесплатное и без ЭЦП, для подачи предложений необходимо пройти регистрацию на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, если Вы уже зарегистрированы, то повторно не надо проходить регистрацию.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы не позднее 12 часов (местное время) 11 апреля 2018 г. Документы и предложения, поданные после указанного срока, не принимаются

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники могут ознакомиться с Уведомлением и Закупочной документацией на официальном сайте ПАО «ГК «Космос» http://corp.hotelcosmos.ru в разделе «Закупки» и на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в торговой секции Закупки ПАО АФК «Система».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников, подавших предложения на участие,  дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Открытый запрос предложений (далее по тексту «Запрос предложений») не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.5.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.4.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя).

- уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система».

1.6.3. Вышеизложенное, не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7.  Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

1.7.5. Организатор оставляет за собой право не выбирать полный перечень услуг к договору.

- Предмет закупки

Предметом закупки является: ремонтно-восстановительные работы помещений коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.  в ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Требования к работам и материальным ресурсам:

  - Техническая часть

- Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки.

- Предложения Участника должны соответствовать требованиям Технического задания.

- Техническое задание является неотъемлемой частью настоящей документации.

- Исполнитель договора оказывает требуемый объем услуг в соответствии с требованиями, установленными  Техническим заданием.

- Участник обязан соблюдать требования инструкций по организации и безопасному проведению Работ на территории Заказчика.

- Подрядчик должен иметь лицензию МЧС РФ на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений.

- Перед началом работ Подрядчик должен согласовать график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов.

- Работы должны быть выполнены  в  соответствии  с  локальным сметным  расчетом.

- Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами имеющими подтверждающие документы, в которых указан срок действия этих документов.

- После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию, акт о приемке  выполненных  работ, счет, счет-фактуру.

- Участник размещения заказа должен обладать всеми необходимыми лицензиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на виды деятельности, связанные с выполнением контракта.

- Участник выполнения работ обязан выполнять требования  правил охраны труда, электробезопасности и техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Поставляемое участником оборудование и материалы должны быть новыми, их применение не должно привести к прекращению гарантийных обязательств, производителя, к порче или преждевременному износу оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены.

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим  нормативным актам.

- Учесть, что для выполнения работ необходимо проведение дополнительно демонтажа/монтажа существующего оборудования.

- Применяемое оборудование и материалы должны соответствовать классу  помещений.

- Участник несет ответственность за то, чтобы на все оборудование и отделочные материалы (в т.ч. строительные), используемые на рабочих площадках Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию

- На все материалы и комплектующие необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасную эксплуатацию.

- Вывоз за пределы территории и утилизация строительного мусора осуществляет подрядная организация.

- Привлечение подрядчиком субподрядных организаций производится по согласованию с заказчиком.

- Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

  - Коммерческая часть

    - Перед началом работ Подрядчик должен согласовать график производства работ. Сроки выполнения работ не должны влиять на стоимость и качество строительно- ремонтных работ.

    - Участник обязан своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи выполненных работ, произвести устранение допущенных по его вине недостатков в выполненных Работах.

    - Фактическая стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору не должна превысить цену, согласованную Сторонами в Локальном сметном расчете и определяется по акту выполненных работ формы КС-2 и КС-3, за фактически выполненные работы.

    - Оплата Услуги осуществляется безналичным способом, в российских рублях, с НДС.

    - Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 20% от стоимости материалов в том числе НДС 18%. Окончательный платеж по Договору производится   за фактически выполненные работы, на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного счета – фактуры в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

    - В стоимость работ должны быть включены все расходы исполнителя связанные с выполнением работ, закупкой и доставкой к месту производства работ строительных материалов, а так же вывоз строительного мусора.

    - Гарантийный срок на выполненные  работы, материалы  должен  составлять  не  менее 1,5 лет  со  дня  подписания  акта  о  приемке выполненных  работ. Дефекты, возникающие  в  процессе  эксплуатации, должны  устраняться  Подрядчиком  в  срок  не  более  5 рабочих  дней.

Предложения Участника должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4.

- Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Участвовать в данной процедуре Запроса предложений  может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в соответствии с законодательством РФ и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ПАО «ГК «Космос», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года;

- Участник должен подтвердить профессиональную компетентность, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы, необходимо предоставить акты выполненных работ и рекомендательные письма подтверждающие положительный опыт работы.

- Не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен штраф по решению суда, административного органа, и/или экономическая деятельность, которой приостановлена.

- Должен соответствовать требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- В процессе закупки не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов  и сотрудников ПАО «ГК «Космос», не должен предпринимать действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства РФ.

Претендент должен также удовлетворять следующим дополнительным требованиям в случае их предъявления в рамках проводимого запроса предложений и иметь:

- Участник должен предоставить смету на выполнение работ, составленную  по базовым ценам, в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

- Гарантийное письмо с подтверждением выполнения работ в полном объеме, указанном в техническом задании.

- Подрядчик предоставляет рабочие чертежи прокладки и монтажа инженерных систем и  коммуникаций.

  - Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

    - Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- нотариально заверенные копии учредительных документов или заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации или заверенную подписью руководителя и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- выписку из ЕГРЮЛ за последние два месяц;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (по необходимости);

- справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

- справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние три года, отзывы заказчиков;

- если юридическое лицо (ЮЛ) использует УСН, необходимо предоставить Декларации по упрощенному налогу за 2016 и 2017 года; 2. Если ЮЛ использует ОСНО, необходимо предоставить Декларации по налогу на прибыль за 2016 и 2017 года, Декларации по НДС за 2016 и 2017 года;

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101);

- официальное письмо на бланке компании с подписью генерального директора о применении системы налогообложения;

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска не своевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной не благонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник может [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

      - банковская гарантия, или

      - аккредитив, или

      - залог денежных средств на счете, или

      - комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

При согласии на открытие счета в ПАО «МТС-Банк» участник должен предоставить соответствующее гарантийное письмо.

    - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

- Подготовка Предложений

  - Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:

      - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.10).

      - Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.10).

      - Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.10).

      - Анкета участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 4, п.10).

      - Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров (Форма №5, п.10).

      - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.1, п.3.2);

4.1.2.  Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае, оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.5.  Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.1.6. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех участников.

Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

- Подача предложений и их прием

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 12 час. 00 мин.  «29» марта 2018 года до 12 час. 00 мин. «11» апреля 2018 года».

- Оценка Предложений и проведение переговоров

  - Общие положения

Оценка Предложений осуществляется рабочей (экспертной) группой (закупочной комиссией).

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров, оценочную стадию.

  - Отборочная стадия

    - В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержит неполный перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

  - Проведение переговоров

6.3.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

6.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны;

6.3.3   Организатор в результате переговоров может предложить:

- выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

- объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

  - Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев, указанных в порядке убывания значимости:

- Минимальное ценовое предложение - значимость критерия 100%

- Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений

Закупочная комиссия на своем заседании рассматривает Аналитику по результатам оценки Предложений и принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений (например, переторжки), либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

В случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

- Подписание договора и его расторжение

  - Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 10 рабочих дней, с даты подписания Протокола.

  - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

  - В случае если одна из Сторон намерена прекратить действия Договора в одностороннем порядке, она предупреждает об этом другую Сторону не позднее, чем за один месяц.

- Уведомление Участников о результатах запроса предложений

Организатор незамедлительно после подписания Договора размещает информацию о Победителе в тех же источниках информации, где было размещено уведомление о проведении открытой процедуры закупки (сайт, СМИ), в случае закрытой процедуры направляет всем Участникам письменное уведомление, в котором указано наименование Победителя  и краткое изложение предмета Договора.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

начало формы

Письмо о подаче оферты (Форма №1)

«____»___________ 201__г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное ______,  закупочную документацию по запросу предложений, техническое задание и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить по форме ПАО «ГК «Космос» Договор на

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с формой Коммерческого предложения, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющей вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения в рублях без НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость цифрами, рублей) |
| --- | --- |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «____»______________ 201__ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.1, п.3.2) – на ____ листах.

____________________________    ________________________________

(подпись, М.П.)                                        (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4. Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, без  НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 40  рабочих дней, с момента подачи заявок.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

Коммерческое предложение (Форма №2)

к письму о подаче оферты
от «___»____________ 201__ г. №_________

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Предоставляется локальный сметный расчет на выполнение ремонтных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), восстановление системы дымоудаления и системы видеонаблюдения на 15-м этаже (правая сторона) в  ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150 после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) Подрядчиком объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением.

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

[В данном разделе Участник в форме сметы  (либо по форме, указной в Техническом Задании) приводит свое коммерческое предложение, опираясь на проект Технического задания на оказание услуг]

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги).

Условия оплаты: [Указать условия оплаты].

Срок действия КП: 60  рабочих дней с момента подачи заявок.

____________________________  	  ___________________________________________

(подпись уполномоченного лица)	    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

## Технического предложения (Форма№3)

«____» __________ 201___ года

№ ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки, ИНН, почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

Настоящим мы подтверждаем, что изучили требования к продукции, проект договора и согласны поставить продукцию (поставить товар/выполнить работы/оказать услуги), полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Закупочной документации, Техническом задании.

____________________________	_____________________________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 40  рабочих дней, с момента подачи заявок.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

Анкета Участника (Форма №4)

к письму о подаче оферты

от «____»____________ 200__г. №____

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:___________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) Обязательно для заполнения: - ФИО, дата рождения учредителя Условно обязательно для заполнения: - адрес регистрации, паспортные данные |  |
|  | Лицо, которое контролирует (прямо и/или косвенно) участника (Наименование, ИНН, место нахождения) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОГРН Участника |  |
|  | КПП Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Генерального директора Обязательно для заполнения: - ФИО, дата рождения Генерального директора, контактный телефон Условно обязательно для заполнения: - адрес регистрации, паспортные данные |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Например, организация А владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации В, а организация В владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации С. Следовательно, А имеет прямой контроль над В и косвенный контроль над С, В имеет прямой контроль над С, а С является организацией подконтрольной А и В.

______________________                      ___________________________________

(подпись, М.П.)                                                  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

окончание формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

начало формы

Сведения об опыте (Форма №5)

к письму о подаче оферты

«____» ______________ 201__ года

№ _____________________________

Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

| № | Предмет Договора | Наименование Заказчика, адрес и контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Полная сумма Договора, руб. | Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) | Роль (исполнитель, соисполнитель и т.п.) и объем исполнения собственными силами работ (услуг) по Договору, % | Сведения о претензиях Заказчика к выполнению обязательств | Наличие прилагаемых отзывов от Заказчиков (есть/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

________________	         ______________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.  в ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

- Характеристика объекта ремонта:

- Ремонтируемый объект расположен в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Задачи ремонта: Произвести выполнение ремонтно-восстановительных работ помещений коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.

- Помещения   коридора и номеров на 15-м эт.  пришли в негодность во время пожара 12 февраля 2018 г. В номерах 1541-1550;1555-1560, подлежащих ремонту, существующая мебель, техническое оснащение и оборудование, плитка в санузле, а так же  ковровые покрытия, обои находятся в изношенном, ветхом состоянии, а так же пропитаны запахом гари.

- Общие требования: Перед началом  работ Подрядчик должен согласовать  график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением сертификатов. Работы должны быть выполнены  в  соответствии  с  локальным сметным  расчетом. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированным ремонтным персоналом в соответствии с характером выполняемой работы на действующих предприятиях. Выполнять работы необходимо обученными специалистами, имеющими подтверждающие документы, в которых указан срок действия этих документов.

- После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику акт о приемке  выполненных  работ, счет, счет-фактуру.

- Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим  нормативным актам.

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Ремонтно-восстановительные работы:

- коридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, мебели, электроприборов, аксессуаров и т.д.

- помещений жилого фонда 16-го этажа ПАО "ГК "Космос" пострадавших от пожара

Ведомость объемов работкоридора и номеров на 15-м эт. с заменой оборудования, электроприборов, аксессуаров и т.д.:

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коридор (сторона 99): |  |  |
| 2 | выполнение работ по устранению запаха дыма и гари Состав работ: - Уборка, вынос, загрузка в контейнер и вывоз продуктов горения из помещения коридора; -Перед началом работ провести обработку помещения от продуктов горения(Sплощадь по полу) h -2,6м -Генеральная уборка помещения коридора с применением спецсредств - очистка от загрязнения, – расчистка отстающей краски, - Специальная обработка с целью удаления запахов дыма и гари. ( обработка составом "Сухой туман" Или аналог) | м2 | 86,4 |
| 4 | Электрооборудование: 1. Демонтировать главную кабельную линию электропитания номеров 2. Демонтировать все осветительные электроприборы помещений коридора 3. Демонтировать все электроустановочные изделия 4. Демонтировать все электропровода и гофротрубу, используемую для прокладки проводов. 5. Восстановить всё электропитание и электрооборудование помещения коридора в соответствии с имеющейся документацией проекта подачи электропитания и установки электрооборудования помещений коридора. ( Подрядчик будет ознакомлен при посещении объекта) 6. По окончании ремонтных работ, провести пуско-электроналадочные работы с составлением протоколов испытаний кабельных линий, электроустановочных и осветительных приборов, замеров сопротивления изоляции всей электропроводки и наличия защитного заземления (зануления). 7. Произвести подачу напряжения в электросеть только после предоставления всей документации по электроналадочным испытаниям. |  |  |
| 5 | Полы. 11. Замена покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия (см. приложение №2 к тех. заданию) 12. Замена плинтусов ковральных | м2м.п. | 86,4 35,8 |
| 7 | Потолок. Зачистка плит перекрытия(потолок) от продуктов горения Монтаж нового реечного потолка (материал аналогичный стороне 88) Установка встроенных точечных светильников(светильник аналогичный стороне 88) | м2 м2 шт | 86,4 86,4 24 |
| 8 | Стены: 1.Снятие обоев. 2.Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен под обои 3.Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза 4.Оклейка стен и дверных полотен технических шкафов обоями под покраску и окраска (цвет согласовать с Заказчиком) 5.Улучшенная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 М2 | 179,5 4,3 |
| 9 | Двери. 1.Замена дверного полотна(сантехшкаф, пожарный шкаф) 3шт(2,54м2), 1шт(3,4м2), 1шт(1,08м2), 2шт(1,34м2), 1шт(3,2м2) в комплекте. 2.Окраска дверного полотна (секционных автоматизированных дверей) с предварительной очисткой(1,6х2,6) 3.Окраска дверного полотна (запасной выход) с предварительной очисткой(1,6х2,0) | М2 Шт шт | 18,0 1,0 1.0 |
| 10 | Разные работы 1.Установка новой вент.решетки 300х400 2.Частичный ремонт трубопроводной арматуры в технических шахтах. 3.Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой | Шт М2 | 1,0 По согласованию 8,5 |
| 11 | Капитальный ремонт инженерных систем, коммуникаций, оборудования и общестроительных конструкций в номерах 1551-1554 |  |  |
| 12 | вентиляция в номерах 1551-1554 1.Выполнить монтаж 4-ех огнезадерживающих клапанов с пружинным тепловым замком на 72°С, прямоугольного сечения 300х300 с переходами с двух сторон на круглое сечение Ø 200 мм. 2.Выполнить монтаж воздуховодов Ø 100 мм.от огнезадерживающих клапанов до приточных адаптеров и вытяжных анемостатов – 6 метров. 3.Выполнить монтаж четырех приточных адаптеров с входным сечением Ø 100 мм и выходным сечением 330х50 мм. 4.Выполнить монтаж вытяжных диффузоров в санузлах Ø 125 мм – 4 шт. 5.Выполнить подключение приточных адаптеров и вытяжных диффузоров к вентиляционной сети при помощи теплоизолированных гибких воздуховодов. |  |  |
| 13 | Помещение сантехузла (для 1551-1554 номеров) |  |  |
| 14 | Демонтажные работы: 1.1. Демонтаж дверного блока. 1.2. Демонтаж ванны, раковины, унитаза, смесителей, подводки, полотенцесушителя, полочек, крючков, полотенцедержателя, зеркала, столешницы и т.д. 1.3. Демонтаж светильников, розеток, выключателей 1.4. Демонтаж облицовочной плитки на стенах и на полу. |  |  |
| 15 | 2. Ремонтно-строительные работы в помещении сантехузла: 2.1. Ремонт, подготовка основания стен и облицовка их поверхности керамической плиткой до потолка с затиркой швов. 2.2. Подготовка поверхности и покраска потолка. 2.3. Монтаж потолочного освещения. 2.4. Ремонт бетонного основания пола, его гидроизоляцией с заводом на стены. Замена решетки трапа с герметизацией стыков. 2.5. Укладка напольной противоскользящей плитки. Устройство плинтусов из керамической плитки по периметру сантехузла. 2.6. установка ванной с обвязкой сливной системы (с держателем для душа, лейкой, смесителем, гофрированным шлангом). 2.7. Установка унитаза с обвязкой, столешницы, раковины, смесителей с подводкой, полотоенцесушителя, полотенцедержателей, полочек, крючков, зеркал и т.д. 2.8. Установка вытяжногоанемостата. 2.8. Установка дверного блока в комплекте с ручкой и замком (облицовка в тон мебели), дверного упора. 2.9. Установка фена. 3.0. Устройство розетки для фена. 3.1. Устройство освещения сантехузла, подсветки зеркала. 3.2. Установкаэлектровыключателейсантехузла |  |  |
| 16 | Электрооборудование в номерах 1551-1554 1. Демонтировать все осветительные электроприборы помещений номеров 2. Демонтировать все электроустановочные изделия (выключатели, розетки, бра, фены). 3. Демонтировать все электропровода и гофротрубу, используемую для прокладки проводов. 4. Восстановить всё электропитание и электрооборудование помещений номеров в соответствии с имеющейся документацией проекта подачи электропитания и установки электрооборудования помещений номеров. 5. По окончании ремонтных работ, провести пуско-электроналадочные работы с составлением протоколов испытаний кабельных линий, электроустановочных и осветительных приборов, замеров сопротивления изоляции всей электропроводки и наличия защитного заземления (зануления). 6. Произвести подачу напряжения в электросеть только после предоставления всей документации по электроналадочным испытаниям. |  |  |
| 17 | номер 1551 |  |  |
| 18 | выполнение работ по устранению запаха дыма и гари Состав работ: - Уборка, вынос, загрузка в контейнер и вывоз продуктов горения из помещения номера; -Перед началом работ провести обработку помещения от продуктов горения(Sплощадь по полу) h -2,6м -Генеральная уборка помещения с применением спецсредств - очистка от загрязнения, потолка, стен.пола – расчистка отстающей краски, - Специальная обработка с целью удаления запахов дыма и гари. ( обработка составом "Сухой туман" Или аналог) | м2 | 24,3 |
| 19 | Полы. |  |  |
| 19.1 | Устройство покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 20,4 |
| 19.2 | Устройство плинтусов ковральных | п.м | 9,8 |
| 19.3 | Устройство плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 6 |
| 19.4 | Установка метал. накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | Потолок. |  |  |
| 19.5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 17,0 |
| 19.6 | Обработка потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) после горения | м2 | 4,5 |
| 19.7 | Монтаж новой облицовки потолка и откосов(коридор жилой комнаты)(материал по согласованию с заказчиком) | м2 | 4,5 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 19.8 | Восстановление перегородки(вент.шахта) из гипсолитовых плит (80мм) | м2 | 2,0 |
| 19.10 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 13,0 |
| 19.11 | Подготовка стен под оклейку обоями с предварительной очисткой стен | м2 | 38,0 |
| 19.12 | Оклейка стен обоями под покраску (цвет согласовать с Заказчиком) | м2 | 38,0 |
| 19.13 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 5,2 |
| 19.14 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные и монтажные работы в ванной комнате |  |  |
| 19.15 | Облицовка стен керамической плиткой с предварительным подготовкой стен (см. раздел «материалы) | м2 | 4,7 |
| 19.16 | Улучшенная окраска стен с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 15,7 |
| 19.17 | Улучшенная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 3,7 |
| 19.19 | Устройство покрытия полов из керамической плитки с предварительной подготовкой поверхности (см. раздел «материалы) | м2 | 3,0 |
| 19.20 | Установка нового экрана под ванну | шт | 1 |
| 19.21 | Установка трапов | шт | 1,0 |
| 19.22 | Установка метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
| 19.23 | Установка новой дверного полотна с коробкой, защелкой/замком (1,4м2) | шт | 1 |
|  | Разные работы |  |  |
| 19.24 | Установка новой подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 19.25 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) и обшивкой откосов дверного проема в комплекте Установка дверного блока в комплекте с ручкой и замком (облицовка в тон мебели), дверного упора. Обрамление дверного проема уголками, раскладками, вставками по откосам. | м2 | 4,32 |
| 19.27 | Установка вент.решетки | шт | 1 |
| 19.28 | Установка сантехнического лючка 300х300 | шт | 1 |
| 19.29 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор номера) | шт | 1 |
| 19.30 | Установка анемостата | шт | 1 |
| 19.31 | Установка шторного карниза | шт | 1 |
| 19.32 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 19.34 | Окраска металлических поверхностей(профиль стеклопакета) | м2 | 1,5 |
| 20 | номер 1552-1553 |  |  |
|  | Перед началом работ провести обработку и зачистку помещения от продуктов горения | м2 | 37,6 |
|  | Полы. |  |  |
| 20.1 | Устройство покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 33,7 |
| 20.2 | Устройство плинтусов ковральных | п.м | 16,0 |
| 20.3 | Устройство плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 8,0 |
| 20.4 | Установка метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | 2.Потолок. |  |  |
| 20.5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 33,7 |
| 20.6 | Обработка потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) после горения | м2 | 2,5 |
| 20.7 | Монтаж новой облицовки потолка и откосов(коридор жилой комнаты)(материал по согласованию с заказчиком) | м2 | 2,5 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 20.10 | Демонтаж облицовки стен из керамических плиток(h-2,0;h- 2,6) | м2 | 70,8 |
| 20.11 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 35,4 |
| 20.12 | Подготовка стен под оклейку обоями с предварительной выравниваем стен | м2 | 81,8 |
| 20.13 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 81,8 |
| 20.14 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 6,5 |
| 20.15 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные и монтажные работы в ванной комнате |  |  |
| 20.16 | Облицовка стен керамической плиткой с предварительным подготовкой стен | м2 | 4,7 |
| 20.17 | Улучшенная окраска стен с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 15,7 |
| 20.18 | Улучшенная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 3,7 |
| 20.19 | Разборка покрытий пола из керамических плиток | м2 | 3,0 |
| 20.20 | Устройство покрытия полов из керамической плитки с предварительной подготовкой поверхности | м2 | 3,0 |
| 20.21 | Установка нового экрана под ванну | шт | 1 |
| 20.22 | Замена трапов | шт | 1,0 |
| 20.23 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
| 20.24 | Установка новой дверного полотна с коробкой, защелкой/замком (1,4м2) | шт | 1 |
|  | Разные работы |  |  |
| 20.25 | Установка новой подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 20.26 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) и обшивкой откосов дверного проема в комплекте | м2 | 4,32 |
| 20.27 |  |  |  |
| 20.28 | Замена вент.решетки | шт | 1 |
| 20.29 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор номера) | шт | 1 |
| 20.30 | Замена анемостата | шт | 1 |
| 20.31 | Установка шторного карниза | шт | 1 |
| 20.32 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 20.33 | Установка нового стеклопакета (1200х1200) (вышел из строя при пожаре) | шт | 1 |
| 20.34 | Окраска металлических поверхностей(профиль стеклопакета) | м2 | 1,5 |
| 21. | номер 1554 |  |  |
|  | Перед началом работ провести обработку и зачистку помещения от продуктов горения | м2 | 26,8 |
|  | 1.Полы. |  |  |
| 21.1 | Устройство покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 23,0 |
| 21.2 | Устройство плинтусов ковральных | п.м | 9,8 |
| 21.3 | Устройство плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 6 |
| 21.4 | Установка метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | 2.Потолок. |  |  |
| 21.5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 13,0 |
| 21.6 | Обработка потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) после горения | м2 | 10,0 |
| 21.7 | Монтаж новой облицовки потолка и откосов(коридор жилой комнаты)(материал по согласованию с заказчиком) | м2 | 10,0 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 21.8 | Восстановление перегородки(сан.узел) из гипсолитовых плит | м2 | 5,2 |
| 21.9 | Заделка проема в перегородке | м2 | 1,6 |
| 21.10 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 13,0 |
| 21.11 | Подготовка стен под оклейку обоями с предварительной очисткой стен | м2 | 52,2 |
| 21.12 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 52,2 |
| 21.13 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 5,2 |
| 21.14 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные и монтажные работы в ванной комнате |  |  |
| 21.15 | Облицовка стен керамической плиткой с предварительным подготовкой стен | м2 | 4,7 |
| 21.16 | Улучшенная окраска стен с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 15,7 |
| 21.17 | Улучшенная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 3,7 |
| 21.18 | Разборка покрытий пола из керамических плиток | м2 | 3,0 |
| 21.19 | Устройство покрытия полов из керамической плитки с предварительной подготовкой поверхности | м2 | 3,0 |
| 21.20 | Установка нового экрана под ванну | шт | 1 |
| 21.21 | Замена трапов | шт | 1,0 |
| 21.22 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
| 21.23 | Установка новой дверного полотна с коробкой, защелкой/замком (1,4м2) | шт | 1 |
|  | Разные работы |  |  |
| 21.24 | Установка новой подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 21.25 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) и обшивкой откосов дверного проема в комплекте | м2 | 4,32 |
| 21.26 |  |  |  |
| 21.27 | Установка вент.решетки | шт | 1 |
| 21.28 | Установка сантехнического лючка 300х300 | шт | 1 |
| 21.29 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор) | шт | 1 |
| 21.30 | Установка анемостата | шт | 1 |
| 21.31 | Установка шторного карниза | шт | 1 |
| 21.32 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 21.33 | Установка нового стеклоблока (1800х1800) (вышел из строя при пожаре) | шт | 1 |
| 22. | Номера 15 этаж 1560-1555, 1541-1547 |  |  |
|  | Перед началом работ провести обработку помещения от запахов гари | м2 | 23,8 |
|  | 1.Полы. |  |  |
| 1 | Замена покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 21,0 |
| 2 | Замена плинтусов ковральных | п.м | 8,5 |
| 3 | Замена плинтусов ПВХ(короб под электропроводку) | п.м | 4,2 |
| 4 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | 2.Потолок. |  |  |
| 5 | Высококачественная окраска потолков с предварительной подготовкой(очистка, грунтовка, шпатлевка) | м2 | 17 |
|  | 3.Стены. |  |  |
| 8 | Демонтаж прикроватной панели | м2 | 2,5 |
| 9 | Замена подоконной панели/радиаторных панелей | м2 | 2,5 |
| 10 | Снятие обоев | м2 | 38,0 |
| 11 | Подготовка стен под оклейку обоями | м2 | 38,0 |
| 12 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 38,0 |
| 13 | Высококачественная окраска стен по пластику(околооконных панелей) с подготовкой поверхности | м2 | 7,2 |
| 14 | Окраска металлических поверхностей, радиаторов, труб с предварительной очисткой от старой краски | м2 | 2,5 |
|  | 4.Отделочные работы в ванной комнате | м2 |  |
| 26 | Замена метал.накладной полосы(порожка) | п.м | 1,0 |
|  | Разные работы |  |  |
| 28 | Установка нового дверного проема с заменой перегородки(шпон) в комплекте | м2 | 4,32 |
| 29 | Замена датчиков | шт. | 3 |
| 30 | Замена вент.решетки | шт | 1 |
| 31 | Установка нового светильника в подвесном потолке(коридор) | шт | 1 |
| 32 | Замена анемостата | шт | 1 |
| 33 | Замена шторного карниза | шт | 1 |
| 34 | Обделка выступающих углов стен | п.м | 2,6 |
| 23 | Окна: все окна мыть с применением спецсредств. |  |  |
| 24 | Замена мебели, телевизора, телефона и др. предметов интерьера. |  |  |

| ведомость объемов ремонтных работ помещений жилого фонда с 5 по 14, 16 этажи ПАО "ГК "Космос" пострадавших от пожара |
| --- |
| № пп | № помещения | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
|  | Сторона 9-9(секция №5) |  |  |
|  | 16 этаж |  |  |
|  | 1649 | Ремонт заблокированного дверного полотна и коробки и ремонт стены со стороны жилой комнаты | м2 | 2,4 |
|  | 1654 | Замена моющих обоев | м2 | 38,0 |
|  | 1652-53 | Ремонт дверного полотна и коробки(следы вскрытия) по периметру | п.м | 4,8 |
|  | 1651 | Замена моющих обоев | м2 | 38 |
|  | 14 этаж |  |  |
|  | 1452 | Замена покрытия полов из ковролина с предварительной подготовкой поверхности покрытия | м2 | 23,7 |

10.Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами  и правилами пожарной безопасности  и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими  и санитарно-гигиеническими и другими нормами.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ.

Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

11.Требования к гарантийным обязательствам:

Гарантийный срок на выполненные  работы, материалы  должен  составлять  не  менее 1,5 лет  со  дня  подписания  акта  о  приемке выполненных  работ. Дефекты, возникающие  в  процессе  эксплуатации, должны  устраняться  Подрядчиком  в  срок  не  более  5 рабочих  дней.

12.Особые условия:

- Подрядчик предоставляет рабочие чертежи прокладки и монтажа инженерных систем и  коммуникаций.

-работы проводятся на действующем объекте ПАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.  и исполнитель обязан соблюдать внутренние    требования Компании по режиму;

-применяемое оборудование и материалы должны соответствовать ТЗ.

Примечание: Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

Материалы или их аналоги для проведения ремонта в типовом номере

| Наименование работ _____________________ Наименование материалов | Ед. Изм. | Количество | Цена руб. | Стоимость руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая комната |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхностей стен, потолка, пола к чистовой отделке |  |  |  |  |  |
| - штукатурка «Ротбанд» | кг | 120 |  |  |  |
| - шпаклевка «Ветонит» VH | кг | 100 |  |  |  |
| -грунтовка | л | 7 |  |  |  |
| -смесь БИРСС, «Старатель» | кг | 136 |  |  |  |
| Окраска потолка |  |  |  |  |  |
| - краска водоэмульсионная «Superweiss» | кг | 6 |  |  |  |
| Оклейка стен обоями |  |  |  |  |  |
| -обои виниловые или под покраску | м2 | 38,5/ 5,5рул. |  |  |  |
| -клей обойный | пач. | 1,5 |  |  |  |
| -плинтуса потолочные | пм | 13 |  |  |  |
| - карниз | шт | 1 |  |  |  |
| Устройство покрытия пола из ковролина |  |  |  |  |  |
| -ковролин | м2 | 28,8 |  |  |  |
| - клей для ковролинаPARABOND | шт. | 1 |  |  |  |
| -порожек | шт. | 2 |  |  |  |
| -плинтус пласт. | м | 16 |  |  |  |
| Окраска труб и приоконных панелей |  |  |  |  |  |
| - краска акрило-латексная «Луя» | л | 1,0 |  |  |  |
| Обрамление порталов |  |  |  |  |  |
| -уголки «дуб» 35х35мм | пм | 10 |  |  |  |
| -щит ламинированный | м2 | 0,6 |  |  |  |
| -гипсокартон ГКЛО толщ.12мм 1,2х2,5м | лист | 3 |  |  |  |
| -профиль под гипсокартон | шт | 10 |  |  |  |
| -саморезы | шт. | 300 |  |  |  |
| -люки под покраску | шт | 2 |  |  |  |
| Сантехузел |  |  |  |  |  |
| Замена плитки на полах, замена плитки на стенах по периметру ванны на h=1,6м, окраска стен и потолка, замена экрана |  |  |  |  |  |
| - гипсокартонвлагостойкий 12мм 1,2х2,5м | лист | 0,5 |  |  | ремонт стен под плитку |
| - состав «Гидростоп» | кг | 10 |  |  | гидроизоляция стен за ванной |
| - плитка керам. для полаПлитка напольная TuscanyVision 33x33 или аналог | м2 | 4 |  |  |  |
| -плитка керам. для стенПлитка настенная Ероса светло-бежевая 20x44 или аналог | м2 | 5,2 |  |  |  |
| - клей для плитки | кг | 65 |  |  |  |
| -краска акриловая «Луя» | л | 2,7 |  |  |  |
| -экран под ванну | шт. | 1 |  |  |  |
| - упор дверной | шт. | 2 |  |  |  |
| -затирка для швов | кг | 3 |  |  |  |
| -герметик | шт. | 1 |  |  |  |
| электрооборудование |  |  |  |  |  |
| сантехника |  |  |  |  |  |

Приложение1- окна

Приложение 2-ковролин

Приложение 3-сантехника

Исп.

Чалых С. Н.
Советник Технического директора

Вн. тлф. 01-90

Бекова Ж. М.

Ведущий инженер по

технической документации

Приложение №2

к техническому заданию

к Договору подряда №2

от «__» ________2018 года

- Технические характеристики поставляемого материала должны примерно соответствовать  следующим:

- цвет согласовывается с Заказчиком после предоставления поставщиком образцов.

- Способ изготовления: тафтинг (иглопрошивной).

- Способ окрашивания – дифференциированный

- Ширина рулона, оптимальная для выполняемых работ, определяется  Поставщиком самостоятельно.

- Масса ворса 850 г/м2

- Масса изделия 1640 г/м2

- Высота ворса 6 мм

- Состав ворса 100% полиамид (нейлон)

- Основа – тканная, полипропилен

- Вторичная основа: полипропиленовая сетка (синтетический джут)

- Класс прочности не ниже 33.

- Пожарные показатели: КМ 2

Особые условия

Поставщик коврового покрытия направляет Покупателю сертификаты на материал, в том числе пожарный (КМ 2).

Подоснова коврового покрытия должна обеспечивать влажную химическую чистку.

Приложение №1

к техническому заданию

к Договору подряда №

от «__» ________2018 года

Описание объекта закупки.

Окна в помещениях высотной части здания выполнены из анодированных         алюминиевых витражей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Тип: Изолирующее тройное остекление Т 304. Состав: Данное остекление 3-х слойное из прозрачного светлого стекла «Планилюкс», толщина стекла 4 мм(формула стекла 4-8-4-8-4), и отделены один от другого с помощью упругих прокладок, фиксирующих постоянную воздушную прослойку. Герметичность стеклопакета обеспечивается с помощью двойной эластичной прокладки из органического материала(Неопрен класса И З85-301). Изолирующее остекление имеет по всему периметру обвязку из нержавеющей стали, со сварными швами на углах, выполненными электрической сваркой, а также с установкой дополнительных уголков из нержавеющей стали.

Замена поврежденных стеклопакетов и блоков на 15 этаже:

- № 1554  –  замена всего стеклоблока размер 1810х1810

Размеры стеклопакетов 1,23х1,23; 0,35х1,75; 1,13х0,38

- № 1552-53 – замена поврежденного стеклопакета с заменой           уплотнителя, размер стеклопакета1,23х1,23(1шт)

- № 1554 – замена поврежденных стеклопакетов с заменой           уплотнителя, размер стеклопакета1,23х1,23; 0,35х1,75; 1,13х0,38

- Пом.№5 (коридор) сторона 99 - замена поврежденных стеклопакетов с заменой уплотнителя, размер стеклопакета 1,23х1,23; 0,35х1,75.

Приложение №3

к техническому заданию

к Договору подряда №

от «__» ________2018 года

| Ванна метал.с бортиком (в комп. вход.ножки и прокладка противошумная)1700х70 | Материал - сталь до 3,5 мм Типоразмер длина - 170 Типоразмер ширина - 70 Вид установки -(встраиваемая) приставная Угловое изделие - нет Ручки - без ручек Стилистика дизайна - стандарт Глубина см - 39 Цвет - белый Гидромассаж Противоскользящее напыление (рифленое дно в ванне) Бортик по пириметру - нет - да Форма - прямоугольная Гарантия - 10 лет (от скв. коррозии) Монтаж - на ножках регулир. по высоте |
| --- | --- |

Спецификация - ТХ

| Наименование | Цветовая гамма | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Столешница из искусственного камня, правая | Цвет Белый, однотонный, матовый | шт. |  |
| Столешница из искусственного камня, левая |  |  |  |

Дополнительно:

- толщина столешницы из искусственного камня,  должна быть не менее 12мм., но не более 19 мм.

# Footnotes

контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.