## Согласовано    	        	                   	                                                                 Утверждаю

# Директор по эксплуатации			                                   	          Генеральный директор

# ОАО «ГК «Космос»             	                                         	                 ОАО «ГК Космос» _____________М.И. Ювкин		                                    ________ А.М. Гендельсман

«___»______________2015г.					 «___»______________2015г.

Техническое задание

на поставку профессиональной химии для бассейна фитнес-центра

ОАО «ГК «Космос»

1. Перечень  поставляемых химических реагентов

| № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Группа по обслуживанию химоводоподготовки бассейна |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2015 год |
| 1 | Борнет | шт. | 4 |
| 2 | Буферный раствор 4.01 Dinotec | шт. | 4 |
| 3 | Буферный раствор 7.01 Dinotec | шт. | 4 |
| 4 | "Дезальгин-джет" | литр | 320 |
| 5 | "Декальцит супер" | литр | 20 |
| 6 | "Декальцит фильтр" | литр | 20 |
| 7 | Капсула для очистки воды | шт. | 8 |
| 8 | Картридж/фильтр | шт. | 48 |
| 9 | Реагент А д/фотолизера Dinotec | шт. | 20 |
| 10 | Реагент В д/фотолизера Dinotec | шт. | 20 |
| 11 | Реагент С д/фотолизера Dinotec | шт. | 16 |
| 12 | Реагент pH д/фотолизера Dinotec | шт. | 16 |
| 13 | Салфетки универсальные (1/3) | шт. | 32 |
| 14 | Средство "Диноминус флюссиг" (1/35кг) | кг | 700 |
| 15 | Средство "Динофлок ультра флюссиг" (1/23кг) | кг | 92 |
| 16 | Средство "Динохлорин флюссиг" (1/35кг) | кг | 4760 |
| 17 | Таблетки "Phenol PED" для бассейна | уп. | 24 |
| 18 | Таблетки "DPD №1" для бассейна | уп. | 24 |
| 19 | "Хлорификс" | кг | 80 |

2. Порядок поставки:

В ежемесячные поставки  до 25 числа каждого месяца Покупателем обязательства по оплате Товара, Поставщик обязан подготовить Товар к отгрузке на своем складе и уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке.

3. Требования к предоставляемым услугам:

3.1. Сертификаты Роспотребнадзора (установленного образца)

3.2. Инструкция по использованию химиката и  мерам безопасности.

3.3. Маркировка каждой ёмкости с химикатом.

3.4. Проведение вводного инструктажа по использованию химии.

| Главный инженер |  |  | С.М. Цветаев |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущий специалист группы по КИПиА |  |  | К.А. Давыдов |