Приложение № ____

к Договору № __________

от «___»__________2014 г.

# Техническое задание

на приобретение канализационной насосной станции Grundfos Multilift M/MD для установки в техническом помещении водоподготовки под большой чашей бассейна

ГК «Космос», взамен вышедшей из строя, по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Основанием для приобретения канализационной насосной станции Grundfos Multilift M/MD является акт осмотра и выявленных дефектов (приложение к Техническому заданию).

Исходные данные:

В техническом помещении водоподготовки под большой чашей бассейна в 2005 году установлена канализационная насосная станция Grundfos Multilift M/MD.  Данное оборудование неисправно:

- Насосная станция работает с перебоями и с посторонними шумами;

- В верхней части корпуса  узел водоотведения деформирован.

Необходимые  технические характеристики на канализационную насосную станцию Grundfos Multilift M/MD:

- Двойная установка MD 22.3.4;

- Мощность [кВт]  P1/P2-2,8/2,2;

- Напряжение [50 Гц] 3х400;

- Номинальный ток IN [A] 5,3;

- Число оборотов [мин-1] 1405;

- Напорный патрубок [DN] 80;

- Ёмкость резервуара [л]120.

Выводы:

Необходимо приобрести новую канализационную насосную станцию Grundfos Multilift M/MD.

Главный инженер                                                          ___________С.М. Цветаев

Зам. Главного инженера                                               ___________А.В. Салтыков

Ведущий специалист ДИО 			               ____________В.Е. Гудашов