«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель председателя закупочной комиссии

Директор департамента

закупок ПАО «ГК «Космос»

Грузинов Б.Л.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на поставку кухонного оборудования

для Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос»

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

МОСКВА
2018 год

Оглавление

1. Общие положения	3

2.Предмет закупки	5

2.1	Техническая часть	5

2.2	Дополнительные условия	6

2.3       Коммерческая часть ………………………………………………………………...... 6

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению	6

3.1	Требования к Участникам	6

3.2	Требования к документам	6

4. Подготовка Предложений	8

4.1	Общие требования к Предложению	8

4.2	Требования к языку Предложения	8

4.3	Разъяснение закупочной Документации	8

4.4	Продление срока окончания приема Предложений	9

5. Подача предложений и их прием	9

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	9

6.1	Общие положения	9

6.2	Отборочная стадия	9

6.3	Проведение переговоров	10

6.4	Оценочная стадия	10

7. Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений		10

8. Подписание Договора	11

9. Уведомление Участников о результатах запроса предложений	11

10. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	11

11. Техническое задание	18

1. Общие положения

1.1 Заказчик - Публичное Акционерное Общество «Гостиничный Комплекс «Космос» - юридический адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150.

1.2 Организатор Департамент общественного питания ПАО «ГК «Космос».

Контактное лицо по вопросам технического задания:

Директор департамента, Департамент общественного питания Мазовецкий А.В.

тел. +7 (495) 234-13-55, e-mail: AMazovetskiy@hotelcosmos.ru;

Контактное лицо по регламенту процедуры:

- Менеджер группы закупок Ковалева Галина, тел. +7 (495) 234-12-84,

e-mail: gkovaleva@hotelcosmos.ru.

1.3 Срок окончания приема предложений

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов и коммерческих предложений осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в соответствии с инструкцией для Участников торговой секции Закупки ПАО АФК «Система» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ».

ВНИМАНИЕ!!! Участие для Поставщиков бесплатное и без ЭЦП, для подачи предложений необходимо пройти регистрацию на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, если Вы уже зарегистрированы, то повторно не надо проходить регистрацию.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы не позднее 16 часов (местное время) 8 мая 2018 г. Документы и предложения, поданные после указанного срока, не принимаются.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники могут ознакомиться с Уведомлением и Закупочной документацией на официальном сайте ПАО «ГК «Космос» http://corp.hotelcosmos.ru в разделе «Закупки» и на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в торговой секции Закупки ПАО АФК «Система».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников, подавших предложения на участие, дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Открытый запрос предложений (далее по тексту «Запрос предложений») не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.5.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.4.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя).

- уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок, не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система».

1.6.3. Вышеизложенное, не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7.  Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

- Предмет закупки

Предметом закупки является: Поставка кухонного оборудования для Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос».

Лот №1 - Овощерезки, куттеры и миксеры

Лот №2 - Мясорубка, сок охладитель и витрина кондитерская

Лот №3 - Тепловое оборудование

Лот №4 – Пароконвектомат

Требования к работам и материальным ресурсам:

  - Техническая часть

- Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки;

- Предложения Участника должны соответствовать требованиям Технического задания;

- Техническое задание является неотъемлемой частью настоящей документации;

- Исполнитель договора оказывает требуемый объем услуг в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием;

- Требования к качеству товара:

- Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами.

- Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.

- Заказчик имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Заказчик имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление,

- потребовать уплаты штрафа в размере 100 (ста) % от стоимости партии некачественного товара,

- возмещение расходов на проведение экспертизы.

  - Дополнительные условия:

    - Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.

    - Адрес поставки –  г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150.

    - Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

  - Коммерческая часть

    - Срок поставки – по согласованию с заказчиком, но не позднее 01.08.2018. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15-и рабочих дней с даты получения заявки на поставку от Заказчика.

    - Способы оплаты – безналичный расчет, по факту поставки, в течение 21 календарных дня на основании счета, счета-фактуры.

    - Цена должна быть указана в рублях, является фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Должен работать на Российском рынке не менее 3 (трех) лет и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ПАО «ГК «Космос», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года;

- Не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен штраф по решению суда, административного органа, и/или экономическая деятельность, которой приостановлена;

- Должен соответствовать требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- Не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, а также сотрудников и аффилированных лиц;

- Основной вид деятельности Участника должен соответствовать предмету закупки;

6)	Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области.

  - Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

    - Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- нотариально заверенные копии учредительных документов или заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации или заверенную подписью руководителя и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- выписку из ЕГРЮЛ за последние два месяц;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (по необходимости);

- справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

- справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние три года, отзывы заказчиков;

- Если юридическое лицо (ЮЛ) использует УСН, необходимо предоставить Декларации по упрощенному налогу за 2016 и 2017 года; 2. Если ЮЛ использует ОСНО, необходимо предоставить Декларации по налогу на прибыль за 2016 и 2017 года и Декларации по НДС за 2016 и 2017 года;

- Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101);

- Официальное письмо на бланке компании с подписью генерального директора о применении системы налогообложения;

Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для минимизации риска не своевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной не благонадежности или не платежеспособности банков корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан [одновременно с Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

      - банковская гарантия, или

      - аккредитив, или

      - залог денежных средств на счете, или

      - комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.

При согласии на открытие счета в ПАО «МТС-Банк» участник должен предоставить соответствующее гарантийное письмо.

    - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

- Подготовка Предложений

  - Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:

      - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.10);

      - Укрупненный	сметный расчет по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.10);

      - Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.10);

      - Анкета участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 4, п.10);

      - Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров (Форма №5, п.10);

      - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.1, п.3.2);

4.1.2.  Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае, оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.5.  Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.1.6. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.7. Подрядчик имеет право предоставить только один вариант коммерческого предложения.

  - Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию.

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех участников.

Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

- Подача предложений и их прием

Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию (без ЭЦП) в открытой части электронной площадки (далее – ЭП), а также в торговой секции Закупки ПАО АФК «Система».

Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 16 час. 00 мин.  «17» апреля 2018 года до 16 час. 00 мин. «8» мая 2018 года.

- Оценка Предложений и проведение переговоров

  - Общие положения

Оценка Предложений осуществляется рабочей (экспертной) группой (закупочной комиссией).

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров, оценочную стадию.

  - Отборочная стадия

    - В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержит неполный перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

  - Проведение переговоров

6.3.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

6.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны;

6.3.3   Организатор в результате переговоров может предложить:

- выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

- объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

  - Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев, указанных в порядке убывания значимости:

Лот №1.

| № п/п | Значимость, % | Значение в баллах | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий | Показатель |  |
| 1. | 100 | 100 | Цена предложения участника. |

Лот №2.

| № п/п | Значимость, % | Значение в баллах | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий | Показатель |  |
| 1. | 100 | 100 | Цена предложения участника. |

- Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений

Закупочная комиссия на своем заседании рассматривает Аналитику по результатам оценки Предложений и принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений (например, переторжки), либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

В случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

- Подписание Договора

8.1.	Договор между Организатором и Победителем подписывается в течение 10 рабочих дней, с даты подписания Протокола.

8.2.	Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

- Уведомление Участников о результатах запроса предложений

Организатор незамедлительно после подписания Договора размещает информацию о Победителе в тех же источниках информации, где было размещено уведомление о проведении открытой процедуры закупки (сайт, СМИ), в случае закрытой процедуры направляет всем Участникам письменное уведомление, в котором указано наименование Победителя и краткое изложение предмета Договора.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

начало формы

Письмо о подаче оферты (Форма №1)

«____»___________ 201__г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное ______,  закупочную документацию по запросу предложений, техническое задание и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить по форме ПАО «ГК «Космос» Договор на Лот №  :

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с формой Коммерческого предложения, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющей вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения в рублях без НДС, Лот № | ___________________________________ (итоговая стоимость цифрами, рублей) |
| --- | --- |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «____»______________ 201__ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.1, п.3.2) – на ____ листах.

____________________________    ________________________________

(подпись, М.П.)                                        (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4. Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, без  НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

Укрупненный сметный расчет (Форма №2)

к письму о подаче оферты
от «___»____________ 201__ г. №__________

укрупненный сметный расчет

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

| № | Номенклатура | Описание товара, качественные характеристики | Дополнительные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. в руб. без НДС | Общая стоимость без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот №1 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот №2 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |

Необходимо заполнить таблицу в строгом соответствии с п.3.1 Технического задания (цены без НДС)

В цену продукции включены обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги).

Условия оплаты: [Указать условия оплаты].

Срок поставки: [Указать срок поставки].

Срок действия КП: 3 месяца  с момента подачи заявок.

____________________________  	  ___________________________________________

(подпись уполномоченного лица)	    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

## Технического предложения (Форма№3)

«____» __________ 201___ года

№ ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки, ИНН, почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

Настоящим мы подтверждаем, что изучили требования к продукции, проект договора и согласны поставить продукцию (поставить товар/выполнить работы/оказать услуги), полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Закупочной документации, Техническом задании.

[Участник закупки подготавливает свое техническое предложение в соответствии с  требованиями технического задания, а также с учетом требований, указанных в закупочной документации, устанавливаемым настоящей формой к порядку описания предлагаемой участником закупки оборудования (в том числе, указание поэтапного выполнения работ]

____________________________	_____________________________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее 60  рабочих дней, с момента подачи заявок.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

начало формы

Анкета Участника (Форма №4)

к письму о подаче оферты

от «____»____________ 201__г. №____

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:___________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) Обязательно для заполнения: - ФИО, дата рождения учредителя Условно обязательно для заполнения: - адрес регистрации, паспортные данные |  |
|  | Лицо, которое контролирует (прямо и/или косвенно) участника (Наименование, ИНН, место нахождения) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОГРН Участника |  |
|  | КПП Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Генерального директора Обязательно для заполнения: - ФИО, дата рождения Генерального директора, контактный телефон Условно обязательно для заполнения: - адрес регистрации, паспортные данные |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Например, организация А владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации В, а организация В владеет 51% акций/долей в уставном капитале организации С. Следовательно, А имеет прямой контроль над В и косвенный контроль над С, В имеет прямой контроль над С, а С является организацией подконтрольной А и В.

______________________                      ___________________________________

(подпись, М.П.)                                                  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

окончание формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

начало формы

Сведения об опыте (Форма №5)

к письму о подаче оферты

«____» ______________ 201__ года

№ _____________________________

Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров

Наименование участника закупки: [указать организационно-правовую форму, полное фирменное наименование участника закупки; почтовый адрес]

Предмет договора: [указать предмет договора].

| № | Предмет Договора | Наименование Заказчика, адрес и контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Полная сумма Договора, руб. | Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) | Роль (исполнитель, соисполнитель и т.п.) и объем исполнения собственными силами работ (услуг) по Договору, % | Сведения о претензиях Заказчика к выполнению обязательств | Наличие прилагаемых отзывов от Заказчиков (есть/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

________________	         ______________________________

(подпись уполномоченного лица)	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

окончание формы

Инструкции по заполнению формы

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации, раздел 4.1.2 и 4.1.3.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку кухонного оборудования

для Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос»

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

Обеспечение подразделений Департамента общественного питания ПАО «ГК «Космос» необходимым кухонным оборудованием

(далее Товар).

- Описание объекта закупки

  - Таблица объемов работ

| Лот № 1 |
| --- |
| № | Номенклатура | Описание товара, качественные характеристики | Дополнительные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., рублей без НДС | Итого в год, рублей без НДС |
| 1 | Овощерезка ROBOT COUPE CL50 | Разновидность электрическая Производительность 150 кг/ч Скорость вращения 375 об/мин. Установка настольная Напряжение 220 В Мощность 0.55 кВт Ширина 390 мм Глубина 310 мм Высота 610 мм Вес (без упаковки) 17.6 кг Вес (с упаковкой) 19.8 кг Страна-производитель Франция Набор дисков Robot Coupe 1960 (5 шт) | В комплект поставки входит набор из 5 дисков (Комплектация: 2 диска-слайсера 2 и 4 мм Диск-соломка 2,5х2,5 мм Комплект кубиков 10х10х10 мм из решетки и диска-слайсера | шт | 1 |  |  |
| 2 | Миксер ROBOT COUPE MP 450 Ultra | Размеры: длина 840 мм, 125 мм Длина насадки-блендера: 450 мм. Съемные и разборные насадка и нож. Система автоматического поддержания скорости. 1 скорость: 9500 об/мин. Максимальный эффективный объем: 100 л. Напряжение: 230 В, однофазное. Мощность: 500 Вт. | Объем обслуживаемой емкости — 100 л 1 скорость Система автоматического поддержания скорости Форма ручки специально разработана для удобного захвата и легкой работы Разборная конструкция насадки и ножа Нож и насадка выполнены из нержавеющей стали | шт | 1 |  |  |
| 3 | Процессор кухонный Robot Coupe R502 | Производительность порций: от 30 до 300 Объем чаши: 5,5 л Скорость: 750 / 1500 об/мин. Диаметр круглой воронки: 58 мм Площадь большой воронки: 139 см2 Напряжение: 380 В Мощность: 1 кВт Габариты: 380x350x665 мм Вес с упаковкой: 30 кг Набор дисков Robot Coupe 1933 (8 шт) | В комплект поставки входит набор из 8 дисков (1933): слайсер 2 и 5 мм, терка 2 мм, соломка 3x3 мм, комплект для кубиков 10x10х10 мм из 2 дисков и набор для нарезки картофеля фри 10x10х10 мм из 2 дисков. | шт | 1 |  |  |
| 4 | Миксер CONVITO HLB-7 | Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Напряжение 220 В Мощность 0.8 кВт Ширина 205 мм Глубина 410 мм Высота 395 мм | Планетарное вращение Откидывающаяся головка миксера Плавная регулировка скорости 3 насадки (крюк, лопатка, венчик) в комплекте Дежа и месительные органы изготовлены из нержавеющей стали | шт | 1 |  |  |
| Лот № 2 |
| 1 | Мясорубка CONVITO HM-22А | Производительность 220 кг/ч Набор ножей и решеток полный унгер Напряжение 220 В Мощность 1.1 кВт Ширина 495 мм Глубина 210 мм Высота 390 мм Вес (без упаковки) 28 кг | Модель оснащена функцией "реверс". Прибор выполнен из нержавеющей стали. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Сокоохладитель STARFOOD -2S | Тип сокоохладитель Количество емкостей 2 Обьем одной емкости 12 л Температурный режим от 3 до 8 °C Напряжение 220 В Мощность 0.32 кВт Ширина 430 мм Глубина 430 мм Высота 640 мм | Температура охлаждения от +3 °C до +8 °C Система перемешивания, охлаждения и порционного розлива Независимое регулирование температуры охлаждения в каждой емкости | шт | 1 |  |  |
| 3 | Витрина кондитерская вертикальная HICOLD VRC 350 | Температурный режим от 2 до 10 °С Объем 350 л Напряжение 220 В Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 1810 мм Цвет нерж. сталь | Размер полки: Ø 470 мм Максимальная нагрузка на полку: 3 кг Мощность: 0,64 кВт | шт | 1 |  |  |
| Лот № 3 |
| 1 | Фритюрница LOTUS F2/13-78ET | Установка напольная Подключение 380 В Количество ванн 2 Объем одной ванны 13 л Мощность 23.9 кВт Ширина 800 мм Глубина 700 мм Высота 900 мм Вес (без упаковки) 95 кг | Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 с матовой шлифованной поверхностью, устойчивой к образованию царапин, с цельной столешницей толщиной 1,2 мм, скругленными углами, хромированными деталями и задней защитной панелью Прочная стальная корзина оборудована термоизолированной ручкой — 2 шт. Фильтр ванны с подставкой для корзины Двойной термостат для управления и защиты от перегрева Ко всем деталям, подлежащим техническому обслуживанию, имеется доступ при помощи простого снятия передней панели управления Удобная очистка ванны с возможностью вращения нагревательного элемента Оборудование поставляется с регулируемыми ножками | шт | 1 |  |  |
| 2 | Плита электрическая LOTUS PCQ-712ET | Установка напольная Оснащение шкаф для инвентаря Количество конфорок 6 Напряжение 380 В Мощность 15.6 кВт Ширина 1200 мм Глубина 700 мм Высота 900 мм Вес (без упаковки) 103 кг Мощность одной конфорки: 2,6 кВт | Корпус выполнен из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 с зеркальной полировкой, цельной столешницей толщиной 1,2 мм, скругленными углами и хромированными деталями. | шт | 1 |  |  |

| Лот №4 |
| --- |
| 1 | Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 101 PLUS | Подключение 380 В Количество уровней 10 Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости (наруж./внутр.) 530x325 / 500x300 мм Панель управления электромеханическая Способ образования пара бойлер Температурный режим от 30 до 300 °С Мощность 18.6 кВт Ширина 847 мм Глубина 771 мм Высота 1042 мм Вес (без упаковки) 141.5 кг Дополнительные характеристики: Количество порций в день: от 80 до 150 Мощность в режиме: •Сухой жар: 18 кВт Пар: 18 кВт Труба подачи воды: R 3/4“ Сливная труба: DN 50 Давление воды: от 150 до 600 кПa Предохранители: 3x 32 A Максимальная высота загрузки: 1600 мм. | Электромеханическая панель управления Режим пароконвектомата, 3 рабочих режима 5 программируемых скоростей вентилятора Мощный парогенератор с автоматическим наполнением водой Возможность программирования 50 рецептов, до 6 этапов приготовления за один цикл Функция Finishing (регенерация) Функция ClimaPlus (измерение, настройка и регулировка влажности) Функция Cool Down (быстрое охлаждение рабочей камеры) Встроенный ручной душ Цифровая индикация температуры Выбор температурной шкалы: °C или °F Двойная стеклянная дверь с задней вентиляцией, с теплоотражающим покрытием Термощуп для измерения температуры внутри продукта (1точка измерения) | шт | 1 |  |  |

* Указанные объемы являются ориентировочными. Покупатель не несет обязательств перед поставщиком по выборке данных объемов оборудования.

Лоты № 2 /№ 3/№ 4 – возможно рассмотрение аналогов! (тех. характеристики аналогов должны быть не ниже заявленных позиций)

В коммерческом предложении необходимо заполнить вышеуказанную таблицу (столбцы «Стоимость за ед.»).

- Срок поставки – по согласования с заказчиком, но не позднее 01.08.2018. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15-и рабочих дней с даты получения заявки на поставку от Заказчика.

- Способы оплаты – безналичный расчет, по факту поставки, в течение 21 календарных дня на основании счета, счета-фактуры.

- Требования к качеству товара:

  - Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами.

  - Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.

  - Заказчик имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Заказчик имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление,

- потребовать уплаты штрафа в размере 100 (ста) % от стоимости партии некачественного товара,

- возмещение расходов на проведение экспертизы.

- Дополнительные условия:

  - Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.

  - Адрес поставки –  г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150.

  - Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

- Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Заказчика или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.

- Товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации, соответствующую маркировку на русском языке.

Директор Департамента общественного питания  	                                                                               Мазовецкий А.В.

«____»______________2018г.

# Footnotes

контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.