## «СОГЛАСОВАНО»                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

## Директор Департамента                                                                  Генеральный директор

инженерного обслуживания                                                                ОАО «ГК «Космос»      ОАО «ГК «Космос»

## ____________М.И. Ювкин                                                   ____________В.В. Платошин

«    »___________ 2014 г.                                                               «    »___________ 2014 г.

Техническое задание и требования к организации на проведение  периодического технического освидетельствования и электроизмерительных работ на лифтах и эскалаторах   в здании ОАО «ГК «Космос»

Количество лифтов – 28 ед.

Количество эскалаторов – 1 ед.

Перечень оборудования и его технические характеристики в Приложении № 1.

- Наличие аттестата аккредитации органа по сертификации.

- Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории.

- Профессиональный опыт работы организации по проведению технического освидетельствования и электроизмерительных работ на лифтах фирмы «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace Ô («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG), и эскалаторам «Sigma» (LG)не   менее 3 лет.

- Наличие необходимого количества квалифицированных и аттестованных специалистов с опытом работы не менее 3 лет.

- Проведение всего объема работ своими силами без привлечения субподрядных организаций.

- Соблюдение персоналом Подрядчика внутриобъектового  и пропускного режима на объекте Заказчика.

- Возможность выполнения работ во время, удобное для осуществления профильной деятельности гостиничного комплекса.

Главный инженер                                                                          Цветаев С.М.

Начальник группы  ЦДП                                                               Пашковский С.В.

Приложение №1

| № п/п | Рег № лифта | Зав.№ | Г/п кг | Скорость м/сек | Кол-во остановок | Фирма | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Тип лифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82142 | 51819 | 1350 | 2,5 | 11 | «KONE» | 1994 | 1995 | Пассажирский |
| 2 | 82143 | 51820 | 1350 | 2,5 | 11 | «KONE» | 1994 | 1995 | Пассажирский |
| 3 | 82144 | 03 | 1350 | 2,5 | 11 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 4 | 82145 | 04 | 1350 | 2,5 | 11 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 5 | 82153 | 2000ВЕ1354Е01-05 | 1350 | 2,5 | 11 | «LG» | 2001 | 2002 | Пассажирский |
| 6 | 82154 | 2000ВЕ1354Е02-06 | 1350 | 2,5 | 11 | «LG» | 2001 | 2002 | Пассажирский |
| 7 | 82155 | 11043103 | 1350 | 2,5 | 11 | «KONE» | 2008 | 2009 | Пассажирский |
| 8 | 82156 | 11043104 | 1350 | 2,5 | 11 | «KONE» | 2008 | 2009 | Пассажирский |
| 9 | А01-00120-0002Л | 40169157 | 1350 | 2,5 | 13 | «KONE» | 2012 | 2012 | Пассажирский |
| 10 | А01-00120-0001Л | 40169158 | 1350 | 2,5 | 13 | «KONE» | 2012 | 2012 | Пассажирский |
| 11 | 82151 | 2004ВЕ0276Е01 | 1350 | 2,5 | 13 | «LG» | 2005 | 2006 | Пассажирский |
| 12 | 82152 | 2004ВЕ0276Е02 | 1350 | 2,5 | 13 | «LG» | 2005 | .2006 | Пассажирский |
| 13 | 82157 | 13 | 1350 | 2,5 | 13 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 14 | 82158 | 14 | 1350 | 2,5 | 13 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 15 | 82159 | Н51817 | 1350 | 2,5 | 13 | «KONE» | 1993 | 1994 | Пассажирский |
| 16 | 82160 | Н51818 | 1350 | 2,5 | 13 | «KONE» | 1993 | 1994 | Пассажирский |
| 17 | 82161 | 2003ВЕ1338Е01 | 1350 | 2,5 | 26 | «LG» | 2005 | 2005 | Пассажирский |
| 18 | 82162 | 2003ВЕ1338Е03 | 1350 | 2,5 | 27 | «LG» | 2005 | 2005 | Пассажирский |
| 19 | 82163 | 2003ВЕ1338Е02 | 1350 | 2,5 | 28 | «LG» | 2005 | 2005 | Пассажирский |
| 20 | 82146 | 2002ВЕ1174Е01 | 1350 | 2,5 | 26 | «LG» | 2004 | 2004 | Пассажирский |
| 21 | 82147 | 2002ВЕ1174Е02 | 1350 | 2,5 | 27 | «LG» | 2004 | 2004 | Пассажирский |
| 22 | 82148 | 2002ВЕ1174Е03 | 1350 | 2,5 | 28 | «LG» | 2004 | 2004 | Пассажирский |
| 23 | 82068 | Н23 | 500 | 0,63 | 4 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 24 | 82069 | Н24 | 500 | 0,63 | 4 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 25 | 82070 | Н25 | 500 | 0,63 | 4 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 26 | 82071 | Н26 | 500 | 0,63 | 4 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 31 | 82076 | Н31 | 500 | 0,63 | 2 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 33 | 82077 | Н33 | 500 | 0,63 | 2 | «KONE» | 1977 | 1979 | Пассажирский |
| 34 | 779 | 2000ВЕ1354S01 | 350(59 ступ.) | 0,5 | 2 | «LG» | 2000 | 2002 | Эскалатор поэтажный |

Эскалатор поэтажный, «LG»,  2002 г.,   рег. № 779,  угол наклона 350 , скорость 0,5 м/с, кол-во ступеней – 59, высота подъема 5 м.