СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента инженерного                                Генеральный директор

обслуживания ОАО «ГК «Космос»                                      ОАО «ГК «Космос»

_____________ М.И. Ювкин                                                  ____________ А.М. Гендельсман

«____» _____________ 2015 г.                                               «____» _____________ 2015 г.

Техническое задание

на установку дополнительных ограничителей открывания окон Jackloc

от случайного выпадения людей на торцевые окна в номерном фонде

на сторонах 88 и 99 с 4 по 25 этаж

по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150

Исходные данные:

Ограничитель открывания Jackloc представляет собой универсальное устройство, которое используется для предотвращения случайного выпадения из окон и защиты от взлома оконных конструкций.

У винтов специальная головка для одноразовой установки без возможности снятия.

Может устанавливаться на окна любых конструкций и из любого материала.

Позволяет открывать окно для проветривания.

Длина троса 20 см.

Закрывается на ключ.

При необходимости можно ключом открыть замок и сняв трос, полностью открыть окно.

Полностью металлическая конструкция

Соответствует стандартам BS EN 13126-5:2011, BS EN14351-1:2006, BS EN 1670: 1998        Class 3

Задание:

Произвести монтаж ограничителей открывания окон Jackloc на торцевых окнах на сторонах 88 и 99 с 4 по 25 этаж, состоящий из установки одной половины устройства на неподвижную часть оконной рамы, а другой половины на подвижную часть. Ключи от устройства разместить в специальных боксах рядом с окном.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                                  С.М. Цветаев