ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по огнезащитной обработке ковровых покрытий коридоров на 15 этажах номерного фонда ОАО  «Гостиничный комплекс «Космос»,

расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, 150.

| 1. | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование, характеристика объекта | ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» (далее Объект), расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, 150. |
| 1.2. | Основание для производства работ | Выполнение пункта №7 Предписания 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.Москве от 27.02.2014г. №99\1\1. |
| 1.3. | Цель работы | Выполнить огнезащитную обработку ковровых покрытий коридоров на 15 этажах номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» на площади 7295 кв.м. |
| 1.4. | Задачи для выполнения работ | Произвести работы по огнезащитной обработке ковровых покрытий коридоров на 15 этажах номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» на площади 7295 кв.м. |
| 1.5 | Требования к исполнителю работ | 1. Наличие необходимых лицензий на производство работ по огнезащитной обработке различных материалов. 2. Подтверждение уровня квалификации коллектива исполнителей в области пожарной безопасности за последние два года (сведения о видах и объемах работ по пожарной безопасности, выполненных коллективом исполнителей). 3. Степень огнестойкости ковровых покрытий должна соблюдаться в пределах EI60. |
| 1.6. | Исходная документация | - Поэтажные планы. - Предписание 5-го Регионального отдела Государственной надзорной деятельности Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г.Москве №99\1\1 от 27.02.2014г. |
| 1.7. | Сроки выполнения работ | 15 календарных дней, начиная с даты передачи ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» необходимых исходных данных, указанных в позиции 1.6., в полном объеме, согласно данного технического задания. |
| 1.8. | Источник финансирования | Собственные средства ОАО «Гостиничный комплекс «Космос». |
| 2. | Требования к выполнению работы | Работа должны быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. |
| 2.1. | Планируемые результаты выполненных работ | - Выполнение требований Предписания 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.Москве №99\1\1 от 27.02.2014г. и работ по огнезащитной обработке ковровых покрытий коридоров на 15 этажах номерного фонда. 2. Возможность получения Заказчиком, по итогам выполненных работ от Исполнителя, письменного положительного заключения от 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.Москве по выполнению требований Правил противопожарного режима. |
| 2.2. | Основная нормативно-техническая документация | При выполнении работ коллектив исполнителей руководствуется требованиями: - Федерального закона №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. - Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях правил пожарной безопасности» от 22.07.2008г. - Строительными нормами и правилами, регламентирующими Пожарную безопасность зданий и сооружений. |
| 3. | Состав и содержание работы | Состав и содержание работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. |
| 4. | Порядок контроля и приемки работ | Контроль осуществляется ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» в ходе выполнения коллективом исполнителей мероприятий, указанных в позиции 2.1 данного технического задания. Окончательная приемка работ осуществляется после получения соответствующих документов, указанных в п.2.1. |

Начальник Отдела

пожарной безопасности                                                                                  Н.С. Гнатюк

Согласовано:

Директор Департамента

инженерного обслуживания                                                                           М.И. Ювкин

Заместитель Генерального Управляющего                                                   Ю.И. Меладзе