## Техническое задание

## на обслуживание системы видеонаблюдения

## Оборудование системы видеонаблюдения:

## Камеры – 400. (из них 21 шт. уличных с высотой размещения от 5 метров до 50 метров)

## Видеосервера – 17 шт.

## Коммутаторы активные, управляемые – 5 шт.

## Системы видеоархивирования. – на каждом сервере, выделенный сервер под видеоархив.

## Видеорегистратор Baxall-12 шт.

## Задача:

## Поддержание в работоспособности существующей системы видеонаблюдения. Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных его узлов. Выезд мастера к Заказчику по заявке, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка оборудования, приобретение и замена комплектующих деталей, подлежащих замене. Бесплатное предоставление программного обеспечения и их последующее бесплатное обновление. Наличие у Исполнителя ЗИПа, приобретенного Исполнителем за свой счет, с целью в течение трех часов решить на объекте Заказчика возникшие проблемы.

## 1. Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения:

1.1 Уведомления и ограничения по времени.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону, а диспетчер сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки:

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг - рабочие дни, выходные и праздничные дни – круглосуточно.

Время реакции (исполнение задания) – не более трех часов в круглосуточном режиме работы.

## 1.2. Выполнение услуг связанных с обслуживанием системы видеонаблюдения.

Осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами  с соблюдением правил пожарной безопасности.

## 1.3. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Оплата услуг производится один раз в месяц по безналичному расчету на основании Акта выполненных работ подписанного Сторонами. Оплата замененного оборудования  осуществляется  по отдельным счетам в течение трех банковских  дней, с момента выполненных работ.

## 1.4. Гарантия на ремонт и обслуживание.

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на монтажные  работы осуществляется на весь срок договора.

## 1.5. Условия конфиденциальности.

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Основные критерии отбора претендентов на обслуживание: Время на устранение инцидентов, квалификация персонала (подтвержденная соответствующими документами) и цена обслуживания.