« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Заместитель Генерального директора -

Генеральный управляющий

ОАО «ГК «Космос»

___________________   В.Ю. Шаров

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на помывку фасада высотной и стилобатной части здания ОАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные

Здание гостиничного комплекса «Космос» состоит из высотной и стилобатной части. Ограждающие конструкции фасада здания с наружной стороны облицованы металлическими панелями - алюминиевым листом. Остекление фасада здания выполнено из алюминиевых витражей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Цель работы

Исполнение  Распоряжения Правительства Москвы от 04.03.2014г. N 96 - РП «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы ». Приведение в порядок фасада здания ОАО «ГК « Космос».

Задание

Помывке подлежит остекление - наружные стекла в стеклопакетах, установленные с 1-го по 3-й этажи стилобатной части и с 4-го по 26-й этажи высотной части здания по всему его периметру, а также примыкающие к ним по вертикали металлические поверхности панелей. Общая площадь поверхности фасада высотной и стилобатной части здания, предназначенная для помывки, составляет 18500 кв.м.

Для организаций выполняющих данные задачи необходимо:

Привлечение промышленных альпинистов, аттестованных для работ на высоте, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ 012-2000) и имеющих:

- мед. справки с допуском к работам на высоте;

- свидетельство о прохождении обучения и сдаче квалификационного экзамена;

- удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ на высоте;

- сертифицированные средства индивидуальной защиты и спецодежду.

К работам допускается руководящий персонал и специалисты прошедшие обучение и аттестованные по охране труда (ПОТ РМ 012-2000 и СНиП 12-03-2001,ч.1)

Для выполнения работ  Исполнитель выделяет сотрудников только граждан РФ.

1. Требования по выполнению задания:

1.1.  Помывка остекления и панелей стилобатной части здания общей площадью 7000 кв.м.,

включая вертикальные направляющие.

1.2. Помывка остекления и панелей высотной части здания общей площадью 11500 кв.м., включая вертикальные направляющие.

1.3. Работы по помывке поверхностей ограждающих конструкций фасада (остекление и панели металлические) выполнить с применением моющих средств имеющих нейтральную реакцию и хороший очищающий эффект, не портящих резиновые уплотнения и содержащих антистатические добавки, в соответствии с инструкциями по их применению. Исполнитель предъявляет сертификат на используемое моющее средство, подтверждающий его безопасность.

1.4.  Часть работ по помывке остекления и панелей стилобатной части здания производится с применением разборной вышки-туры.

1.5.   Качество выполнения работ должно соответствовать ГОСТ Р51870-2002.

1.6.   Работы должны быть выполнены в течении 45 календарных дней.

2. Основные требования при производстве работ:

2.1. Исполнитель гарантирует качество работ и исполнительскую дисциплину при их выполнении (соблюдение условий, сроков, требований безопасности, правил охраны труда), а также соблюдение других нормативных правовых  актов о труде и охране труда, производственной санитарии, противопожарной защите и правил внутреннего распорядка ОАО «ГК «Космос».

Ответственность за обеспечение безопасности труда несет Исполнитель.

- 2.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный сотрудникам и имуществу Заказчика действиями своих сотрудников в рамках действующего законодательства РФ. В случае повреждения имущества Заказчика персоналом, оборудованием, инвентарем Исполнителя при  выполнении работ, Исполнитель обязуется за свой счет возместить все издержки Заказчика на ремонт испорченного имущества.

- 2.3.  Работы должны производиться с соблюдением действующих на территории Российской Федерации законов, норм и правил.

- 2.4. Исполнитель несет полную ответственность в рамках действующего законодательства РФ при возникновении несчастного случая.

2.5. Исполнитель обеспечивает свой персонал спецодеждой, оборудованием, уборочной техникой, ручным инструментом, снаряжением, материалами, которые необходимы при выполнении работ, своими силами и за свой счет.

2.6. Перед проведением работ по мытью витражей проверить готовность сотрудников к производству работ, включая состояние обуви, наличие и исправность инструментов, наличие и состояние индивидуальных защитных и страховочных средств.

При выявлении фактов несоответствия требованиям к спецодежде, инструменту, индивидуальных защитных и страховочных средств Заказчик имеет право не допустить сотрудников Исполнителя к выполнению работ.

2.7. Перед проведением работ Исполнитель обязан оградить опасную зону – прилегающий к объекту участок, с соблюдением установленных норм и правил и, в случае необходимости, расставить обеспечивающих безопасность прохожих дежурных. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1м. от него.

2.8. После окончания работ, ограждения должны убираться, переноситься в отведенное место.

2.9. Устранять, выявленные в период производства работ и (или) сдачи их результата, недостатки и допущенные Исполнителем недоработки за свой счет и в предварительно согласованные с Заказчиком сроки.

3. Требования к безопасности проведения работ:

3.1.  Исполнителю перед началом работ требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами и предоставить заверенную нотариально копию договора (не позднее 2-х дней с даты заключения Договора).

3.2.  Исполнитель предоставляет на сотрудников справки о прохождении медосмотра установленной формы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  № 302н от 12.04.2011г.

В случае не предоставления соответствующих документов (копий документов), в соответствии с техническим заданием, сотрудникам Исполнителя не будут оформлены пропуска. Отсутствие пропусков на выполнение работ не по вине Заказчика является основанием для составления Акта о не выходе на работу.

  - Исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение

требований охраны труда при проведении работ.

  - Лицо ответственное  за охрану труда, а также все сотрудники  исполнителя

производящие работы методом промышленного альпинизма должны пройти обучение по профессии  «Промышленный альпинист» в лицензированном учебном учреждении.

  - Исполнитель должен предоставить документы (удостоверения), подтверждающие право проведения работ, в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте» (далее ПОТ РМ-012-2000), включая, но не ограничиваясь списком:

- удостоверение лица, ответственного за безопасное производство верхолазных работ;

- удостоверения на рабочий персонал Исполнителя, который должен быть обучен по профессии промышленный альпинист в соответствии с ПОТ РМ-012-2000;

- документ о проверке знаний по Межотраслевой  инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил по охране труда;

- журналы инструктажа по охране труда;

- сертификаты на используемые средства индивидуальной защиты.

3.6.   Сотрудники Исполнителя должны иметь подтверждение о ежегодной проверке знаний безопасных методов и правил производства работ на высоте с  применением безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

3.7.  Всё используемое исполнителем при  работе оборудование, снаряжение, инвентарь, расходные материалы, моющие средства должны иметь соответствующие документы, подтверждающие право их эксплуатации в условиях Российской Федерации, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, а также должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, не должны наносить вред здоровью сотрудников и гостей ОАО «ГК «Космос», и окружающей среде. При выявлении Заказчиком фактов несоответствия вышеописанным условиям Исполнитель обязан незамедлительно заменить оборудование, снаряжение, расходные материалы, моющие средства, в соответствии которых данный факт выявлен.

3.8.  Исполнитель обязан иметь аптечку для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития  РФ №169н от 05.03.2011г.

3.9.  В процессе производства работ Исполнитель обязан обеспечить ограждение опасной зоны под местом производства работ в соответствии с СНИП 12-03-2001.

До начала работ:

- Стороны согласовывают и оформляют Акт-допуск на проведение работ;

- Лицо, ответственное за выполнение требований охраны труда при проведении работ (п. 3.6. технического задания) и сотрудники Исполнителя проходят инструктаж у ведущего инженера по охране труда ОАО «ГК «Космос» под роспись;

- Ответственное лицо Исполнителя проводит со всеми сотрудниками инструктаж по правилам внутреннего распорядка в здании и пожарной безопасности.

## Руководитель хозяйственной службы                                      Яковенко В.П.

Департамента отельного обслуживания

СОГЛАСОВАНО:

Директор по эксплуатации

ОАО «ГК «Космос»

М.И. Ювкин