- СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ

- Директор Департамента                                                             Генеральный директор

- инженерного обслуживания                                                      ОАО «ГК «Космос»

- _____________М.И. Ювкин                                              ________А.М.Гендельсман

Техническое задание (список)

лимитных материалов для группы эксплуатации и ремонты силового и осветительного оборудования

| Скотч двухсторонний пористый | шт. | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок трехрозеточный | шт. | 93 |  |
| Вилка РЦ | шт. | 93 |  |
| Выключатель напольный д/торшера | шт. | 47 |  |
| Выключатель автоматический "Legrand"16А 1ф | шт. | 28 |  |
| Выключатель автоматический 25А 1ф. | шт. | 28 |  |
| Выключатель автоматический 32А 3ф. | шт. | 7 |  |
| Выключатель бра | шт. | 47 |  |
| Выключатель открытой проводки | шт. | 7 |  |
| Выключатель скрытой пров-и 2-х клавишный | шт. | 8 |  |
| Дроссель 40w | шт. | 140 |  |
| Дюбель пластмасс. D=6мм с саморезом | шт. | 240 |  |
| Изолента ПВХ | шт. | 70 |  |
| Изолента ХБ | шт. | 8 |  |
| Кабель ПВС 3х1,5 | м | 550 |  |
| Канал кабельный (20Х25) | м | 80 |  |
| Клей "PASCO" | шт. | 7 |  |
| Коробка распаячная н/м 100х100 | шт. | 20 |  |
| Коробка распаячная установочная в/м | шт. | 28 |  |
| Лампа галогенная 12v-35w | шт. | 100 |  |
| Лампа галогенная 300W | шт. | 45 |  |
| Лампа галогенная 220v-25w G9 | шт. | 50 |  |
| Лампа галогенная 12v-20w G4 | шт. | 140 |  |
| Лампа галогенная 220v-35w | шт. | 115 |  |
| Лампа люминесцентная ЛБ-20 | шт. | 2100 |  |
| Лампа люминесцентная ЛБ-40 | шт. | 1400 |  |
| Лампа накаливания Е14 направленного света 30W | шт. | 140 |  |
| Лампа накаливания 40W | шт. | 6500 |  |
| Лампа накаливания Е14 направленного света 40W | шт. | 450 |  |
| Лампа накаливания Е-14 свеча 40W | шт. | 240 |  |
| Лампа накаливания Е27направленного света 40W | шт. | 1500 |  |
| Лампа накаливания миньон 25W; 220B свеча | шт. | 240 |  |
| Лампа энергосберегающая 5W | шт. | 700 |  |
| Лампа энергосберегающая 11W | шт. | 950 |  |
| Лампа энергосберегающая 20W | шт. | 560 |  |
| Перчатки х/б | пара | 84 |  |
| Провод ПБПП (3х1,5) жесткий, медный | м | 470 |  |
| Саморезы с прессшайбой под дюбель 6мм (1000шт.) | уп. | 6 |  |
| 2. |  |  |  |
| Стартер 127В | шт. | 1170 |  |
| Стартер 220В | шт. | 930 |  |
| Элемент питания ААА | шт. | 45 |  |
| Элемент питания «Крона» | шт. | 7 |  |
| Главный инженер |  | С.М.Цветаев |  |
| Материально-ответственное лицо |  | С.В.Парамонов |  |