« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Генеральный директор

ОАО   « ГК « Космос »

__________ Гендельсман А.М.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на помывку фасада высотной и стилобатной части здания ОАО «ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные

Здание гостиничного комплекса «Космос» состоит из высотной и стилобатной части. Ограждающие конструкции фасада здания с наружной стороны облицованы металлическими панелями - алюминиевым листом. Остекление фасада здания выполнено из алюминиевых витражей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Цель работы

Исполнение  Распоряжения Правительства Москвы от 25.02.2015г. N 96 - РП «О проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы». Приведение в порядок фасада здания ОАО «ГК «Космос».

Задание

Помывке подлежит остекление - наружные стекла в стеклопакетах, установленные с 1-го по 3-й этажи стилобатной части и с 4-го по 26-й этажи высотной части здания по всему его периметру, а также примыкающие к ним по вертикали металлические поверхности панелей. Площадь поверхности, предназначенная для помывки фасада здания составляет: высотная часть 11500,0 кв.м., стилобатная часть 7000,0 кв.м.  Общая площадь 18500,0 кв.м.

Помывку производить комплексным методом:

-  высотная часть с привлечением промышленных альпинистов;

-  стилобатная часть: основной объем с использованием фасадных подъемников, типа

«Манисман»;

частично с привлечением промышленных альпинистов;

частично с применением разборной вышки-туры.

Для организаций выполняющих данные задачи необходимо:

Привлечение промышленных альпинистов с квалификационным разрядом не ниже 5-го  и работников на фасадный подъемник: машинистов фасадного подъемника с квалификационным разрядом не ниже 4-го и рабочих люльки, находящихся на подъемнике. Все сотрудники должны быть аттестованы для работ на высоте, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ 012-2000) и иметь:   - медицинские справки с допуском к работам на высоте;

- свидетельство о прохождении обучения и сдаче квалификационного экзамена;

- удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ на высоте;

- средства индивидуальной защиты и спецодежду.

К работам допускается руководящий персонал и специалисты прошедшие обучение и аттестованные по охране труда (ПОТ РМ 012-2000 и СНиП 12-03-2001,ч.1)

Для выполнения работ Исполнитель выделяет сотрудников только граждан РФ с регистрацией в г. Москве и Московской области.

- Требования по выполнению задания:

  - -  Помывка остекления и панелей высотной части здания с привлечением промышленных

альпинистов общей площадью 11500,0 кв.м., включая вертикальные направляющие

(14 вертикальных полос с 26-го по 4-й этажи). Приложение № 1.

- Помывка остекления и панелей тыльной стилобатной части здания вдоль пожарного

проезда, с привлечением промышленных альпинистов общей площадью 277,0 кв.м.,

включая вертикальные направляющие (24 вертикальные полосы с 3-го по 1-й этажи).

Приложение № 2.

- Помывка остекления и панелей внутреннего дворика здания с привлечением

промышленных альпинистов общей площадью 280,0 кв.м., включая вертикальные

направляющие (14 вертикальных полос с 4-го по 1-й этажи). Приложение № 2.

  - - Помывка остекления и панелей стилобатной части здания с привлечением работников

фасадного подъемника общей площадью 6185,0 кв.м., включая вертикальные

направляющие (175 вертикальных полос с 4-го по 1-й этажи). Приложение № 4.

  - - Помывка остекления и панелей внутреннего дворика здания с применением разборной

вышки-туры общей площадью 246,0 кв.м., включая вертикальные направляющие

- вертикальных полос с 4-го по 1-й этажи, h потолка 15,0 м.). Приложение № 3.

- Помывка остекления и панелей стилобатной части здания с применением разборной

вышки-туры общей площадью 12,0 кв.м., (4 горизонтально расположенных окна над

въездом на дебаркадер ст. 9/9 со стороны ул. Космонавтов, h потолка 7,0 м.).

Приложение № 3.

1.4. Работы по помывке поверхностей ограждающих конструкций фасада (остекление и панели металлические) выполнить с применением моющих средств имеющих нейтральную реакцию и хороший очищающий эффект, не портящих резиновые уплотнения и содержащих антистатические добавки, в соответствии с инструкциями по их применению.

1.5.  Качество выполнения работ должно соответствовать ГОСТ Р51870-2002.

1.6. Срок выполнения работ - не более 30 (тридцати) рабочих дней, при благоприятных погодных условиях.

2. Основные требования при производстве работ:

2.1. Исполнитель гарантирует качество работ и исполнительскую дисциплину при их выполнении (соблюдение условий, сроков, требований безопасности, правил охраны труда), а также соблюдение других нормативных правовых актов о труде и охране труда, производственной санитарии, противопожарной защите и правил внутреннего распорядка ОАО «ГК «Космос».

Ответственность за обеспечение безопасности труда несет Исполнитель.

2.2. При выполнении работ на фасадном подъемнике «Манисман», в люльке должны находиться 2 (два) работника - машинист фасадного подъемника и рабочий люльки. (Обязательное условие).

Управление люлькой осуществляет сотрудник Департамента инженерного обслуживания ОАО «ГК «Космос», прошедший обучение и имеющий удостоверение лица, ответственного за безопасное выполнение работ на высоте, под контролем сотрудника Департамента инженерного обслуживания ОАО «ГК «Космос», прошедшего обучение и имеющего удостоверение лица, ответственного за безопасное производство работ строительными подъемниками.

- 2.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный сотрудникам и имуществу Заказчика действиями своих сотрудников в рамках действующего законодательства РФ. В случае повреждения имущества Заказчика персоналом, оборудованием, инвентарем Исполнителя при выполнении работ, Исполнитель обязуется за свой счет возместить все издержки Заказчика на ремонт испорченного имущества.

- 2.4.  Работы должны производиться с соблюдением действующих на территории Российской Федерации законов, норм и правил.

- 2.5.  Исполнитель несет полную ответственность в рамках действующего законодательства РФ при возникновении несчастного случая.

2.6. Исполнитель обеспечивает свой персонал спецодеждой, оборудованием, уборочной техникой, ручным инструментом, снаряжением, радиосвязью для обмена сигналами при выполнении работ и материалами, которые необходимы при выполнении работ, своими силами и за свой счет.

2.7. Перед проведением работ по мытью витражей проверить готовность сотрудников к производству работ, включая состояние обуви, наличие и исправность инструментов, наличие и состояние индивидуальных защитных и страховочных средств, наличие и исправность средств радиосвязи.

При выявлении фактов несоответствия требованиям к спецодежде, инструменту, оборудованию, индивидуальным защитным и страховочным средствам, Заказчик имеет право не допустить сотрудников Исполнителя к выполнению работ.

2.8.  Перед проведением работ Исполнитель обязан оградить опасную зону – прилегающий к объекту участок, с соблюдением установленных норм и правил и расставить обеспечивающих безопасность прохожих дежурных. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1м. от него.

2.9. После окончания работ, ограждения должны убираться, переноситься в отведенное место.

2.10.Устранять, выявленные в период производства работ и (или) сдачи их результата, недостатки и допущенные Исполнителем недоработки за свой счет и в предварительно согласованные с Заказчиком сроки.

3. Требования к безопасности проведения работ:

3.1.  Исполнителю перед началом работ требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами и предоставить заверенную нотариально копию договора, (не позднее 2-х дней с даты заключения Договора).

3.2. Исполнитель предоставляет на сотрудников справки о прохождении медосмотра установленной формы в соответствии с ФЗ № 181 от 17.07.1999г., ст.15 и Приказом Минздравсоцразвития  № 302Н от 12.04.2011г., (не позднее 2-х дней с даты заключения Договора).

В случае не предоставления соответствующих документов (копий документов) в соответствии с техническим заданием сотрудникам Исполнителя не будут оформлены пропуска. Отсутствие пропусков на выполнение работ не по вине Заказчика является основанием для составления Акта о не выходе на работу.

  - Исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение

требований охраны труда при проведении работ.

  - Лицо ответственное  за охрану труда и все сотрудники исполнителя производящие

работы методом промышленного альпинизма должны пройти обучение по профессии

«Промышленный альпинист», а сотрудники исполнителя производящие работы с применением  фасадного подъемника, типа «Манисман», пройти обучение по профессии машинист фасадного подъемника и рабочий люльки находящийся на подъемнике в лицензированном учебном учреждении.

  - Не позднее 2-х дней с даты заключения Договора, Исполнитель должен предоставить

документы (удостоверения), подтверждающие право проведения работ, в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте» (далее ПОТ РМ-012-2000), включая, но не ограничиваясь списком:

- удостоверение лица, ответственного за безопасное производство верхолазных работ и работ на высоте, с предоставлением заверенной нотариально копии договора с учебным учреждением;

- удостоверения на рабочий персонал Исполнителя, который должен быть обучен по профессии промышленный альпинист, в соответствии с ПОТ РМ-012-2000 и на рабочий персонал Исполнителя, который должен быть обучен по профессии машинист фасадного подъемника и рабочий люльки находящийся на подъемнике, в соответствии с ПОТ РМ-012-2000 и ПБ 10-518-02 «Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников», а также межотраслевой инструкцией по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве (с предоставлением заверенной нотариально копии договора с учебным учреждением);

- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил по охране труда;

- журнал инструктажа по охране труда;

- сертификаты соответствия на снаряжение.

3.6.   Сотрудники Исполнителя должны иметь подтверждение о ежегодной проверке знаний безопасных методов и правил производства работ на высоте с применением безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

3.7.  Всё используемое исполнителем при работе оборудование, снаряжение, инвентарь, расходные материалы, моющие средства должны иметь соответствующие документы, подтверждающие право их эксплуатации в условиях Российской Федерации, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, а также должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, не должны наносить вред здоровью сотрудников и гостей ОАО «ГК «Космос», и окружающей среде. При выявлении Заказчиком фактов несоответствия вышеописанным условиям Исполнитель обязан незамедлительно заменить оборудование, снаряжение, расходные материалы, моющие средства, в соответствии которых данный факт выявлен.

3.8. Исполнитель обязан иметь аптечку для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития  РФ №169н от 05.03.2011г.

3.9.  В процессе производства работ Исполнитель обязан обеспечить ограждение опасной зоны под местом производства работ в соответствии с СНИП 12-03-99.

До начала работ:

- Стороны согласовывают и оформляют Акт-допуск на проведение работ.

- Лицо, ответственное за выполнение требований охраны труда при проведении работ

(п. 3.6. технического задания) и сотрудники Исполнителя проходят инструктаж у

ведущего инженера по охране труда ОАО «ГК «Космос» под роспись.

- Ответственное лицо Исполнителя проводит со всеми сотрудниками инструктаж по правилам внутреннего распорядка в здании и пожарной безопасности.

## Начальник Хозяйственного отдела                                      Яковенко В.П.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента инженерного

обслуживания  ОАО  « ГК « Космос »

___________________     М.И. Ювкин