СОГЛАСОВАНО                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента                                                                                             Генеральный директор

инженерного обслуживания                                                                                      ОАО «ГК «Космос»

ОАО «ГК «Космос»

____________ М.И. Ювкин                                                                      ____________ А.М.Гендельсман

«___»_____________2015г.                                                                       «___»_______________ 2015г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое освидетельствование перед пуском в эксплуатацию и ежеквартальную проверку приборов безопасности семи  фасадных подъёмников типа 1/1500; 1/1800 фирмы Mannesmann, расположенных по адресу:    г. Москва пр-т  Мира, д. 150 (паспорт фасадного подъемника по ссылке- https://yadi.sk/d/v50Kow6qfUZ34)

Исходные данные:

Фасадные подъёмники фирмы Mannesmann в количестве семи штук, установлены в 1979 году на крыше высотной и стилобатной  части здания гостиницы «Космос»  согласно Генерального проекта, для проведения монтажно-ремонтных работ по восстановлению, укреплению и замене фасадных декоративных и крепёжных конструкций, вышедших из строя или сорванных ветром, для мытья витражных окон, чистки фасада и спуска мусора. Фасадные подъемники фирмы Mannesmann классифицируется как строительные подъемники. Их эксплуатация должна соответствовать техническому паспорту и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

Цель выполняемой работы:

Проведение ежегодной экспертизы промышленной безопасности и техническое освидетельствование семи фасадных подъёмников типа 1/1500, 1/1800 фирмы Mannesmann с получением заключения экспертизы промышленной безопасности, внесённой в реестр.

Экспертизу промышленной безопасности провести в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ, Федерального закона «О промышленной безопасности производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538)

Проверку приборов безопасности выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации фасадных подъёмников типа 1/1500, 1/1800 фирмы Mannesmann.

Перечень работ:

- Проверка состояния металлических конструкций.

- Проверка состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов.

- Проверка состояния электрооборудования.

- Проверка состояния приборов безопасности.

- Проверка состояния рельсовых путей.

- Составления ведомости дефектов.

- Статистические и динамические испытания подъемника.

- Оценка остаточного ресурса.

- Оформление результатов обследования.

- Проверка приборов безопасности.

Требования к организации:

- Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности (Федеральный закон «О промышленной безопасности производственных объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ).

-   Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля (Федеральные нормы и правила в области безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013г. № 538)).

- Наличие аттестованной электролаборатории.

- Наличие не менее 2-х экспертов по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013г. № 538)).

- Наличие наладчиков по приборам безопасности с группой допуска не менее III до 1000В в качестве ремонтного или оперативно-ремонтного персонала.

-Опыт работы с фасадными подъёмниками фирмы Mannesmann не менее 3-х лет, предоставлением рекомендательных писем от предприятий, где установлены фасадные подъёмники, их модели, грузоподъёмность, какую высоту обслуживают, к-во эксплуатируемого оборудования.

Примечание:

1. Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности должна быть переоформлена в соответствии с частью 6.1 статьи 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности » от 04.05.2011г. № 99-ФЗ.

2. Работа для экспертов и наладчиков приборов безопасности должна быть в организации основной (не допускается привлечение третьих лиц по договору совместительства или договору субподряда).

Обоснование:

- требования Ростехнадзора по эксплуатации подъемных механизмов повышенной опасности.

Главный инженер                                                                                                      Цветаев С.М.

Главный энергетик                                                                                                    Макаров А.М.