Восстановление телефонной связи на 15 этаже правая сторона.

Плинт на 50 пар.                                                                                                                                                                1552/53

1560               1559               1558            1557                1556          1555                                                          1554	          1551

№42	№44	№46	№48	№ 50

1541                1542              1543             1544                1545          1546            1547           1548                    1549          1550

10пар.                             10пар.                               10пар.                            5пар.    	15пар.

4те. 4ме.2рез.                 4те. 4ме.2рез.                   4те. 4ме.2рез.                2те. 2ме.1рез.	5те. 5ме.5рез.

Описание:

Кабель № 1- Проложить от пожарных дверей (номера № 1541 и № 1560 см. схему) до распределителя № 42. Кабель телефонный  - 10 парный. В номера от распределителя № 42 - 3х парный телефонный кабель. (см. схему).

Кабель  № 2  Проложить от пожарных дверей (номера № 1541 и № 1560 см. схему) до  распределителя № 44. Кабель телефонный  – 10 парный (см. схему).

Кабель № 3  Проложить от пожарных дверей (номера № 1541 и № 1560 см. схему)  до  распределителя № 46. Кабель телефонный  – 10 парный (см. схему).

Кабель № 4  Проложить от пожарных дверей (номера № 1541 и № 1560 см. схему)  до  распределителя № 48. Кабель телефонный  –   5 парный (см. схему).

Кабель № 5  Проложить от пожарных дверей (номера № 1541 и № 1560 см. схему)   до  распределителя № 50. Кабель телефонный  –  15 парный (см. схему).

Техническое задание.

Прозвонить телефонные кабеля от GT12 с 14 этаже до обрыва кабеля на 15этаже у номера 1541,  промаркировать.

Установить на месте стыковки кабелей телефонный кросс плинт на 50 пар. Расшить телефонные кабеля по парно (как показано на схеме см. выше). Нарастить кабеля поочередно, соблюдая метраж кабеля до распределителей, которые находятся на потолке (см.схему).

Установить на потолке распределители №42,44,46,48,50 между номерами (см.схему). Расшить кабель по парно пронумеровать соответствующему номеру (комнаты).

От распределителей на потолке в каждый номер завести 3х парный кабель, подключив на потолке в распределителе пара ТЕ-телефонный номер соответствующий номеру комнаты (красный, белый).

Пара МЕ( голубой, белый). А резерв пара РЕ(черный, желтый) на потолке не подключать оставить висячим «борашком», т.к. в GT12 на 14 этаже он не подключен и так же находится в висячем положении.

Установить телефонную розетку в номере и подключить к ней пару ТЕ(красный, белый). Для подключения телефонного аппарата.

С распределителя на потолке параллельно подключить пару (лапшу) к ТЕ (красный, белый) и вывести ее в сантехнический шкаф (находится между номерами, как и потолочные распределители), и так для каждого номера соответствующей своему номеру. Для подключения телефонных трубок в санузле.

# Text boxes

Распределитель на потолке

Распределитель на потолке

Распределитель на потолке

Распределитель на потолке

Распределитель на потолке  попотолке

пппппп Плинт на 120пар

ппп