## Техническое задание

## на обслуживание системы видеонаблюдения

## (система видеонаблюдения и регистрации на базе аппаратно-программного комплекса)

## Оборудование системы видеонаблюдения:

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## СКС – оптика многомод (3 км.), медь (9 км.).

## Задача:

## Поддержание в работоспособности существующей системы видеонаблюдения. Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных его узлов. Выезд мастера к Заказчику по заявке, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка оборудования, приобретение и замена комплектующих деталей, подлежащих замене. Бесплатное предоставление программного обеспечения и их последующее бесплатное обновление. Наличие у Исполнителя ЗИПа, приобретенного Исполнителем за свой счет в рамках договора на техническое обслуживание, с целью в течение трех часов решить на объекте Заказчика возникшие проблемы.

## 1. Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения:

1.1 Уведомления и ограничения по времени.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону, а диспетчер сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки:

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг - рабочие дни, выходные и праздничные дни – круглосуточно.

Время реакции (исполнение задания) – не более трех часов в круглосуточном режиме работы.

## 1.2. Выполнение услуг связанных с обслуживанием системы видеонаблюдения.

Осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами  с соблюдением правил пожарной безопасности.

## 1.3. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Оплата услуг производится один раз в месяц по безналичному расчету на основании Акта выполненных работ подписанного Сторонами. Оплата замененного оборудования  осуществляется  по отдельным счетам в течение трех банковских  дней, с момента выполненных работ.

## 1.4. Гарантия на ремонт и обслуживание.

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на монтажные  работы осуществляется на весь срок договора.

## 1.5. Условия конфиденциальности.

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Приложение №1

| Перечень оборудования видеонаблюдения, установленного в ГК «Космос» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамеры | 412 шт. |
| 2 | Матричный коммутатор | 1 шт. |
| 3 | Видео регистратор ( Baxall ) | 12 шт. |
| 4 | Мультиплексор (Робот) | 14 шт. |
| 5 | Видеомагнитофон | 3 шт. |
| 6 | Свитч | 1 шт |
| 7 | Монитор | 9 шт. |
| 8 | Персональный компьютер | 2 шт. |
| 9 | Пульт управления купольными камерами | 3 шт. |
| 10 | Коаксиальные кабельные сети | 12.000 метров |
| 11 | Видеосервера | 17шт. |
| 12 | Коммутационная панель | 13шт. |
| 13 | УРМ | 4шт |
| 14 | Оптический кросс | 3шт. |
| 15 | Преобразователь интерфейса | 4шт |
| 16 | Активные управляемые коммутаторы | 5шт. |